中国民航大学基础实验中心2013年电子设计大赛学生选拔题目
题目1 简易电阻测试仪

一、任务
设计并制作一台数字显示的电阻参数测试仪。
二、要求
1．基本要求
　　（1）测量范围：电阻100Ω～1MΩ。
　　（2）测量精度：±5% 。
　　（3）制作显示装置（液晶屏、数码管、发光二极管均可），显示测量数值和单位。

2．发挥部分
　　（1）扩大测量范围。
　　（2）提高测量精度。
　　（3）测量量程自动转换。
题目2自动量程选择数字电压表
一、任务

设计并制作一台自动量程选择的数字电压表。

二、要求

1．基本要求
　　（1）制作一个2.5V以内的基本量程数字电压表。
　　（2）测量精度：±5% 。
　　（3）制作显示装置（液晶屏、数码管、发光二极管均可），显示测量数值和单位。
2．发挥部分
　　（1）制作200V以内量程自动选择数字电压表。多档（比如200 mV 2V 20V 200V），自动选择量程。
　　（2）提高测量精度。
（3）超量程显示，操作方式：按键（比如DCV按键，ACV按键，DCA按键，OHM按键）。
3.选做部分（加分）：可扩展交流电压（ACV）、直流电流（DCA）
评分意见
	　
	项 目
	得分

	基本要求
	设计与总结报告：方案设计与论证，理论计算与分析，电路图，测试方法与数据，结果分析
	50

	
	实际制作完成情况
	50

	发挥部分
	完成第（1）项
	9

	
	完成第（2）项
	9

	
	完成第（3）项
	12

	
	特色与创新
	20


