2012-13（1）电子技术实验（Ⅲ）注意事项

一、教学的基本要求

通过实验使学生熟练掌握仪表的使用和测量，清楚高频分布参数及仪表终端测试的影响，学会全部实验内容的数据处理和分析，加深理论与实验相结合的认识，为后续课程打好坚实的基础。
二、教学内容
	序号
	时间
	实验项目名称
	学时
	主要内容

	１
	第7、8周
	仪器简介和调谐放大器
	４
	示波器、信号源、扫频仪、单调谐小信号放大器、双调谐放大器

	２
	第9周
	高频功率放大器
	２
	丙类谐振功率放大电路

	３
	第10周
	电容反馈三点式振荡器
	２
	典型克拉泼电路

	4
	第11、12周
	振幅调制器与解调
	4
	模拟乘法器(1496)实现调幅

	5
	第13周
	解调
	2
	包络检波器和同步检波器

	6
	第14周
	相位鉴频器
	2
	测量S曲线

	7
	第15周
	调频发送、接收系统
	2
	掌握单片(MC2833)FM发送、单片(MC3363)FM接收集成块原理、性能指标（示范）

	8
	第16周
	考试
	2
	 


三、考核办法
本实验总成绩包括两部分，一部分是平时成绩占60%，另一部分是考试成绩占40%，采用实际操作和笔试的考核办法。特别注意:考试成绩不及格则本课程为不及格!
四、教材及教学参考书
1．教材：《高频电子电子线路实验指导书》，李清波编著，自编教材。
2．参考书：《高频电子线路》，张肃文编，高等教育出版社。

五、测试仪器使用要求：

1、 万用表：会选择正确的档位测试电压、电流、电阻。

2、 示波器：（1）如何利用示波器的自检信号判断两个通道的好坏；（2）如何根据选择的通道确定示波器相应档位并调节“同步”使测试波形稳定；（3）如何测试波形的幅值和频率。

3、 扫频仪：会选择正确的档位测试信号的幅频特性曲线，确定中心频率和带宽。

4、 信号源：会选择正确的档位产生指定频率和幅值的信号。

