实验9
 衍射光栅
    衍射光栅是一种重要的分光元件。入射光在光栅上发生衍射，不同波长的光被分开。利用光栅分光制成的单色仪和光谱仪在研究谱线结构、谱线的波长和强度进而研究物质的结构，做定量分析等，在科研和生产中已被广泛应用。晶体的点阵结构是一种三维光栅，x射线在晶体上的衍射是研究晶体结构和测量x射线波长的有力工具。两片透明光栅叠置并使它们的栅线成小夹角，产生的莫尔条纹可用来测量长度和角度的微小变化，莫尔技术已在机械、光学、电子、集成电路加工中用于精确定位、对接、导向等。
实验目的和学习要求
    1. 进一步掌握分光计的调整方法和被测光学元件的调整方法。
2. 用已知波长的单色光（已知谱线）测定光栅常数。
3. 用已知光栅常数的光栅测量未知谱线的波长。
    4. 掌握光栅常数、色散率和分辨本领等光栅特性参数的基本概念和测量方法。
[image: image30]实验原理
光栅上的刻痕起着不透光的作用。一理想的光栅可看作是许多平行的、等距离的和等宽的狭缝。刻痕间的距离称为光栅常数。
  1. 光栅公式和用光栅测光波的波长。
   (1) 光栅公式    
如图9-1，单色平行光垂直入射到光栅上时，在每一个狭缝发生衍射向各个方向传播，这些光是相干的，用透镜L会聚后叠加，在焦平面M上形成一系列间距不等的明亮条纹。用分光计观察光栅衍射条纹时，望远镜的物镜起着透镜L的作用。相邻两缝发出的光会聚到屏幕上P点时的光程差为

             [image: image1]


              

 9-1

在P点发生相长干涉产生明纹的条件是
( = k(  (k = 0, ( 1, ( 2 …)
                 9-2

比较式9-1和9-2，得到各级明纹和所对应的(角有如下关系：
    


[image: image2]= k(  (k = 0, ( 1, ( 2 …) 
            
 9-3

其中d = a + b，称为光栅常数。(为入射光的波长，k为明条纹（光谱线）的级次，[image: image3]是第k级明纹的衍射角。
   (2) 讨论
 ( 对应于k = 0的明纹，称为零级谱线，是透镜焦平面M上通过透镜光轴与M交点O点的一条亮线，与光栅狭缝方向平行。在零级谱线两侧，满足[image: image4] k( 的那些[image: image5]的方向上，依次为(1级、(2级……谱线。

 ( 如果入射光是复色光，由9-3式可以看出对于同一级谱线（例如k = 1），由于波长(不同，衍射角[image: image6]也各不相同，于是不同波长的谱线就被分开，按照波长从小到大依次排列，成为一组彩色的条纹，这就是光谱，这种现象称为色散。显然零级衍射不发生色散，各色光仍旧重叠在一起(图9-2)。
[image: image7]
[image: image31]
图9-2 光栅衍射光谱示意图
    ( 根据上述讨论，我们用分光计测得第k级谱线的衍射角[image: image8]后，若给定入射光的波长(，便可用公式9-1求出光栅常数d；反之，若已知光栅常数d，又可求出入射光的波长(。
  2. 光栅色散本领

用光栅作色散元件时，关心的问题是：对具一定波长差Δ(的两条谱线，其角间隔Δ(或在屏幕上的间距Δl有多大。通常用角色散率或线色散率表示光栅对不同波长的谱线分开的程度。波长相差1[image: image9]的两条谱线之间的角距离称角色散率[image: image10]。由定义得角色散率




    


[image: image11]
将光栅方程（9-3）式两边微分，得到[image: image12]
则


           


[image: image13]=[image: image14]       

    
   9-4

同样可得线色散率


       

[image: image15]                        9-5

式中f为透镜焦距。

色散率是光栅的一个重要指标，它与光栅常数d成反比，与级数k成正比，角色散率愈大，就愈容易将两条很靠近的谱线分开。实际上，光栅常数d很小，所以光栅具有较大的色散本领，是良好的色散元件。
  3. 光栅的分辨本领
分辨本领R定义为两条刚可被分开的谱线的波长差[image: image16]除该波长λ。即
                      [image: image17]                                      9-6

按照瑞利条件，所谓两条刚可被分开
谱线可规定为：其中一根谱线的极强应落
在另一根谱线的极弱上，如图9-3所示，
由此条件可推知，光栅的分辨本领：
        R=kN            9-7

式中N是光栅的总刻痕数。因为级数不会
高，所以光栅的分辨本领主要决定于狭缝
数目N。                                   (a)不可分辨        (b)恰可以分辨       (c)可以分辨
                                             图9-3 恰能分辨的判别准则 

可见提高光栅分辨本领的有效途径是增加光栅的总线数N，也就是增加光栅的总宽度Nd（同时必须相应增大平行光管和望远镜物镜的口径）。
仪器用具

汞灯、平面镜、光栅、分光计
光学元件介绍
    狭义来说，平行、等宽、等间距的多狭缝即为衍射光栅；在广义上，任何装置只要能起等宽而又等间隔的分割波阵面的作用，均为光栅。
由光栅公式9-3可知，色散发生在k≠0的各级衍射，当然，一块由多缝组成的光栅(称为透射光栅)，无色散的零级是各狭缝的衍射主最大，它占去了入射光的很大能量，各级光谱光强很小，高级次光强更弱，这是透射光栅的主要缺点。
现代制造用于光谱研究的光栅，主要有三种方法：
    1. 刻划光栅
用钻石刀在一块平面玻璃上划出一道道刻痕，刻槽把光散射，产生不透明效果，未刻划部分能像缝一样透光。更常用的是在铝表面上刻成阶梯状斜面构成反射光栅（即闪耀光栅）。
实际光栅的刻痕与理论的等间距有若干误差，刻痕误差可分为三类：
   (1) 毫无规律的误差，使光谱产生杂散光背景；
   (2) 误差在某一个方向上连续增加，使平行光在衍射后稍有发散或会聚，不再平行；
   (3) 误差呈周期性，使应有的谱线附近出现一些较弱的亮线，称为伪线或鬼线。
2. 复制光栅
在铝面闪耀光栅面上先蒸一层硅油，再渡一层SiO2，接着镀一层铝，然后由镀膜机中取出，于是上面涂一层树脂；另在面形基本平整的玻璃基坯上先涂一层极薄的树脂，以两者的树脂面粘合夹牢，放入烘箱加温固化，最后沿斜刻面方向敲击，将自硅油面脱开，而成为玻基板的铝板金属刻栅并镀有SiO2保护膜的复制闪耀光栅。
  3. 全息光栅：
在面形平整度达[image: image18]/10的玻璃基坯表面涂上超微粒感光乳剂，然后置于激光双光束干涉场内曝光，经显影与处理，再镀以保护膜，即得光栅。
 全息光栅是对等间距干涉条纹处理加工得到，所以没有刻痕误差的鬼线。但其衍射效率一般不如刻划光栅或复制光栅。
实验内容及操作步骤
    1. 调整分光计

按实验7标题“分光计的调整”所述要求及步骤调整好分光计。
    2. 放置并调整光栅
注意到光栅公式9-3是在平行光束垂直入射到光栅的条件下推导出来的，所以实验时，光栅表面必须垂直于平行光管光轴；测量是在度盘上读数，所以衍射应发生在与度盘平行的平面内，即调整光栅使光谱在平行于水平叉丝的方向上展开。

按图9-5把光栅放到载物台上，并用弹簧片压住。
(1) 调节光栅平面垂直于望远镜光轴。转动载物台以光栅
表面为反射镜找到反射的绿十字像，调节螺钉B1 (或B3)使绿十字像与分划板上方十字叉丝重合。

( 光栅表面的反射率远低于镜面，所以反射的绿十字像光强很弱，寻找起来也较困难。
( 能否用半调法，即望远镜俯仰螺钉11和B1 (或B3)各调一半？为什么？
(2) 调节光栅使色散方向平行于度盘。固定载物台及游标刻度盘，左右转动望远镜认识0级、(1级、(2级光谱，比较左、右两侧谱线的高低，调节B2，使各谱线等高。

( 为什么各谱线一样高就表明色散方向平行于度盘？此时光栅刻线方向怎样？
( (2级谱线光谱较弱，要仔细观察。
(3) 调节零级谱线、光栅表面反射的绿十字的纵线、竖直叉丝三线重合。
( 调节望远镜微调螺丝13使零级谱线与分划板竖直叉丝重合。
( 调节螺丝18微微转动载物台，使绿色十字像也与分划板竖直叉丝重合。
    至此，光栅调节的两个要求都已达到，调整完毕。
    3. 测量汞灯光谱的绿色谱线和两条黄色谱线的衍射角[image: image19]。
4. 要求：
    每组测量需确认“三线重合”，并记录零级谱线位置，以验证(1级谱线是否对称（要求(1级谱线衍射角之差≤4(）。
   5. 观察内容

将三棱镜置于载物台上，观察汞灯光谱。比较光栅光谱和棱镜光谱有哪些不同之处。
注意事项
    1. 光栅是精密光学元件，严禁用手触摸光学表面，不得擦拭其表面，以免弄脏或损坏。轻拿轻放，严防跌落摔坏。
    2. 汞灯紫外光较强，不要直视，以免灼伤眼睛。
    3. 汞灯在关闭后不能立即打开，要等灯管温度下降后，水银蒸汽降到一定程度才能重新点燃，一般约需等10分钟，否则易损坏汞灯。
数据处理
    1. 已知汞光谱中绿光波长[image: image20]=546.0740[image: image21]，根据测出的[image: image22]，计算光栅常数d。并计算光栅常数d的不确定度。
    2. 计算[image: image23]和[image: image24]，并令[image: image25]，[image: image26]，由此计算光栅的角色本领。
    3. 本实验中平行光管物镜口径D=22[image: image27]，可认为光栅实际被利用的宽度是20[image: image28]。由此算出一级光谱的光栅分辨本领。
思考题
    1. 利用钠光（波长[image: image29]钠米）垂直入射到一毫米有500条刻痕的平面透射光栅上时，试问最多能看到第几级光谱？并说明理由。
    2. 按图9-4放置光栅有什么好处？
    3. 如果光线不是垂直入射光栅面，看到什么现象？如何调整？
4. 试述光栅光谱和棱镜光谱有哪些不同之处。
a





�





b





d





dsin� 





O





P





M





L





G





图9-1 光栅衍射





λλ1





Δλ





λλ1





Δλ





λλ1





Δλ





。B1





。B3 





。





B2





图9-5 光栅的放置








