光学实验基本知识
在基础物理实验中，光学实验是重要的基础实验之一，实验和理论的联系十分密切。学生将通过研究一些最基本的光学现象，接触一些新的概念和实验技术，学习和掌握光学实验的基本思想、基本知识和基本方法，学会使用常用的光学仪器，掌握它们的构造原理及使用，培养基本的光学实验技能。
光学实验的注意事项
在光学实验中使用的仪器比较精密，光学仪器的调节也比较复杂，只有在了解了仪器结构、性能、原理的基础上建立清晰的物理图像，才能选择有效而准确的调节方法，判断仪器是否处于正常的工作状态。光学仪器的主体是光学元件，光学元件的表面经过精细抛光，有的还镀膜，使用时一定要十分小心、谨慎，不能粗心大意。
光学仪器在使用时必须遵守下列原则
    1.在使用仪器前必须认真阅读仪器说明书，详细了解仪器的结构、工作原理，调节光学仪器时要耐心细致，切忌盲目动手。必须详细了解仪器的使用方法和操作要求后才能使用。
    2.使用和搬动光学仪器时，应轻拿轻放，避免受震磕碰和失手跌落。光学元件使用完毕，应当放回光学元件盒内。
    3.不准用手触摸仪器的光学表面，如必须要用手拿某些光学元件（如透镜、棱镜、平面镜等）时，只能接触非光学表面部分，即磨砂面。如透镜的边缘、棱镜的上、下底面。
    4.光学表面如有轻微的污痕或指印，可用特制的擦镜纸或清洁的麂皮轻轻揩去，不能加压力硬擦，更不准用手帕或其他纸来揩。
    5.在暗室中应先熟悉各仪器和元件安放的位置，在黑暗环境中摸索光学仪器时，手要贴着桌面，动作要轻而缓慢，以免碰倒或带落仪器、元件等物。
    6.光学仪器的机械结构较精细，操作时动作要轻，缓慢进行，用力要均匀平稳，不得强行扭动，也不能超出其行程范围。若使用不当，仪器准确度会大大降低。
    7.光学仪器的装配很精密，拆卸后很难复原，因此严禁私自拆卸仪器。
常用光源
    光学实验离不开光源，光源的正确选择对实验的成败和结果的准确性至关重要。
    1.低压钠灯
    钠光灯是钠蒸气放电灯。灯内在高真空条件下放入金属钠，并充入适量的惰性气体，泡壳由耐钠腐蚀的特种玻璃制成。灯丝通电后，惰性气体电离放电，灯管温度逐渐升高，金属钠逐渐气化，然后产生钠蒸气弧光放电，发出较强的钠黄光。钠黄光光谱含有589.0nm和589.6nm两条特征光谱线，钠黄光波长通常取平均值589.3nm。弧光放电有负阻现象。为防止钠光灯发光后电流急剧增加而烧坏灯管，在钠光灯供电电路中需串入相应的限流器。ＧＰ20Ｎa低压钠光灯，其额定功率为20Ｗ，额定工作电压为15Ｖ，工作电流为1.2Ａ。由于钠是一种难熔金属，一般通电后要过十余分钟钠蒸气才能达到正常的工作气压而稳定发光。
    2.低压汞灯
低压汞灯灯管内充有汞及惰性气体氖或氩，工作原理和钠光灯相似。它发出绿白色光，在可见光范围内的主要特征谱线是：579.1nm、577.0nm、546.1nm、435.8nm和404.7nm。其中546.1nm和435.8nm两条谱线较强。
低压钠灯和汞灯关闭后要过大约10分钟才允许重新启动。
    3.氦氖激光器（Ｈe-Ｎe激光器）
氦氖激光器是一种单色性好、方向性强、亮度高、相干性好的实验室常用光源。发出波长为632.8nm的红光。激光管内充有按一定配比的氦气和氖气，在管端两极上加以直流高压才能激发出光。腔长250mm激光管的工作电压大约1600Ｖ，启动时的激发电压就更高，使用中应注意人身安全。最佳工作电流约5mA，此时输出功率最大，使用寿命也长。使用时要注意激光管的正、负电极，不能把高压电源的正极接激光管的负极，否则会造成阴极溅射，污染激光管两端的反射镜，影响激光器正常工作。激光器关闭后，也不能马上触及两电极，否则电源内的电容器高压会电击伤人。另外，激光束光强度大，不能让光束直接射入眼内，以免损害视力。
实验２ 光的等厚干涉
在对光的本质的研究中，是光的干涉现象首先使人们认识到光的波动性质。牛顿环是光的干涉现象的极好演示。牛顿为了研究薄膜颜色，曾经用凸透镜放在平面玻璃上的方法做实验。1675年，他在给皇家学会的论文里记述了这个被后人称做牛顿环的实验。19世纪初，托马斯·杨用光的干涉原理解释了牛顿环，并参考牛顿的测量计算了与不同颜色的光对应的波长和频率。
光的干涉在科研、生产和生活中有着广泛应用，如用来检查光学元件表面的光洁度和平整度，用来测量光波波长，测量微小厚度和微小角度等等。以光的干涉为基础的光学仪器的发展，使许多精密测量得以实现。本实验用牛顿环装置测量平凸透镜的曲率半径及用劈尖装置测量微小厚度，可以深刻地理解等厚干涉现象及其应用。
[image: image53]实验目的和学习要求
1． [image: image54]观察光的等厚干涉现象，了解等厚干涉的特点；
2． 用牛顿环装置测量平凸透镜的曲率半径；
3． 用劈尖干涉法测量细丝直径或微小厚度；
    4．掌握读数显微镜的调整和使用。
实验原理
1．光的等厚干涉
    如图2-1，当波长为λ的单色光垂直人射达到空气薄膜的上表面时，一部分反射（图中光束1），另一部分透射继续前进达到下表面并在下表面再次发生反射和折射（图中光束2）。1、2两束光是从同一束光分出来的，因而它们具有相干性。光束2在薄膜内多走了一个来回，所以当1、2两束光相遇时，它们之间就有了一个光程差[image: image1]。若[image: image2]恰等于半波长[image: image3]的奇数倍，相遇时振动方向相反，振动合成时振幅相抵消，即两波叠加发生相消干涉，在两波相遇处形成暗纹；若[image: image4]恰等于[image: image5]的偶数倍，则发生相长干涉，形成亮纹。如果两波的光程差既不等于[image: image6]的奇数倍，又不等于[image: image7]偶数倍，则叠加后的光强介于最亮和最暗之间，光强随δ而不同。可见明、暗条纹之间没有分界线，光强是逐渐变化的。
干涉场中某点的光强取决于光程差，而光程差与薄膜厚度有关，所以干涉条纹恰描绘出薄膜的等厚线，同一条（级）干涉条纹对应于薄膜厚度相同处的轨迹，故称为等厚干涉条纹。牛顿环和劈形膜干涉都是由振幅分割法产生的干涉，并且是在膜的厚度相同的地方产生同一级干涉条纹，因此称为等厚干涉。
    形成等厚干涉的条件是 ：(薄膜厚度（或折射率）不均匀。(光从垂直方向入射到薄膜上并在垂直于薄膜的方向上观察。

2．利用牛顿环测量平凸透镜的曲率半径
将一透镜的凸面向下置于一平面玻璃上（图2-2），其中心良好接触，于是在透镜下表面与平面玻璃上表面之间形成一个由中心向边缘逐渐增厚的空气薄层（即空气薄膜），该空气薄膜的等厚线是一些同心圆。当光垂直入射到空气薄膜上，并迎着反射光向薄膜看去，就可以看到薄膜上不等间距的同心圆环条纹。若入射光是单色光，圆环是明暗相间的（图2-3）；若入射光是白光，则条纹是彩色的，中心部分犹如彩虹。
[image: image55][image: image56][image: image8][image: image9]
如图2-4，若第k级干涉圆环的半径为[image: image10]，对应空气薄膜的厚度为[image: image11],由图2-4的几何关系可知： [image: image12]
    式中R是透镜凸面AOB的曲率半径，且[image: image13](([image: image14]。故忽略上式中的[image: image15] ，得到:     [image: image16]             (2-1)

由于干涉暗纹是出现在薄膜厚度等于半波长的整数
倍的那些地方，即   

[image: image17]                               (2-2)

将2-2式代人 2-1式，得到         [image: image18]                               (2-3)

由2-3式，如果已知入射光的波长，测得某一暗环的半径[image: image19]并数出它的级次k(薄膜厚度为零的中心为k=0)，就可以算出透镜的曲率半径R了。
然而仔细观察发现：零级暗纹不是一个点，而是一个不甚清晰的暗斑，甚至有可能是一个亮斑。其原因是从中心接触点沿半径向外，h连续增大，光程差[image: image20]相应连续增大，从暗到明光强逐渐增加，所以不可能是一个清晰的暗点；又因镜面上可能有尘埃存在，造成中心点可能不是光学接触，所以中心不一定是零级暗纹中心，甚至根本不是零级条纹。这就给实际测量带来了困难：(干涉环的圆心位置不能确定，测[image: image21]无起点；(不知道中心是第几级条纹，无法确定所测圆心的k。
因此，我们运用转换测量法，以避开级次k和半径[image: image22]的绝对测量。
    设第m环半径为[image: image23]，第n环半径为[image: image24]，分别代入2-3式，并将两式相减，于是得到
[image: image25]                                (2-4)

为了便于测量和数据处理，将上式写成：
[image: image26]                              (2-5)

式2-5中分子是任意两暗环直径的平方差，分母中的（m-n）是它们相隔的环数。对比前述式2-3，我们此刻所关心的不再是第m环和第n环的实际级次，而是它们的级差（m-n），且级差（m-n）很容易数出来，因此利用上式可以方便地测量透镜的曲率半径。
3．利用劈尖干涉测量微小厚度
劈尖装置如图2-5。将两块玻璃平板的光学平面相对叠放，其一端夹入待测薄片或细丝，于是在两玻璃之间形成一楔形空气薄膜——劈尖。用单色光垂直入射在劈尖薄膜上就形成等厚干涉条纹，干涉图样为一组与玻璃板交线相平行的、等间距的平行直条纹。将式2-2运用于空气劈尖。数出从玻璃板交线到细丝所在处的暗纹条数N，就可以算出细丝直径 

    [image: image27]    

如果N很大，为了简便，可先测出单位长度内的暗纹条数[image: image28]和从交线到金属丝的距离L，那么[image: image29]
[image: image30]                                     (2-6)

劈尖干涉不仅可以用来测量细丝直径和微小厚度，还可以用来检验光学表面。将待检验表面与标准的光学表面相对叠合，用单色光垂直入射并在反射方向上观察干涉条纹，同时用手轻压使空气薄膜厚度发生变化，通过干涉条纹的图样及其相应的变化（形状、疏密分布、移动方向等）判定被检验表面的质量。这种方法普遍用于光学元件（凸透镜、凹透镜、平晶）的冷加工中。
实验仪器
读数显微镜是一种光学测量仪器，具有准确度高，结构简单，操作方便，应用广泛，可进行非接触测量等优点。读数显微镜由一只显微镜和读数移动装置组成。
显微镜装在一个较精密的移动装置上，使之能够在垂直光轴的一定方向移动，移动的距离可以从读数装置读出。显微镜由目镜、分划板和短焦距物镜组成。目镜可相对于分划板上下移动，以适应不同视力的观察者看清分划板的准丝。镜筒可上下移动改变物镜与待测物的距离，达到调焦的目的，使被观察目标在分划板上成像清晰。分划板刻有十字叉丝，作为读数准线。显微镜移动距离可以从标尺和测微鼓轮上读出，标尺刻度长0~50mm，格值1mm。测微螺旋的螺距为1mm，微分鼓轮圆周分成100个分格，每转一分格显微镜移动0.01mm。当测微鼓轮转动时，镜筒支架带动镜筒沿导轨移动。鼓轮上最小分度为0.01mm，鼓轮转一周，镜筒移动1mm。
    1．使用要点
    (.调视度：调节目镜筒，看清分划板上的叉丝。
    (.调焦：转动调焦手轮，由下至上移动显微镜筒，改变物镜到被测物的距离，看清被测物的像，并消除视差。
    (.转动微分鼓轮，横向移动显微镜，使叉丝的交点和被测量的目标对准。
    (.读数：从标尺上读出毫米以上整数部份，从鼓轮读出毫米以下的读数部份，再估读到毫米的千分位。然后再转动微分鼓轮移动显微镜，使叉丝交点与被测物的另一目标对准然后读数，两次读数之差即为被测量的目标两点间的距离。
    2．使用注意事项
(.测量时应使十字叉丝的水平线保持与标尺平行，十字叉丝的垂直线作为读数准线；或者借助于水平准丝放置被测长度与标尺平行，为此需调节分划板十字准线的水平线与标尺平行。调节方法如下：
由于十字叉丝中心交点的运动轨迹总是平行于标尺的，所以需要在载物台上平行于标尺置一直线参照物（如整齐的纸边、尺刃、狭缝边等）。从显微镜中观察，调节参照物使准线交点落在参照直线上。转动鼓轮移动显微镜筒，检查准线交点的运动是否始终沿着参照直线，若有差异，则应微小转动参照物，反复检查调整直到准线交点始终沿着参照直线移动，旋松锁定目镜的螺钉，转动目镜，使分划板准线的横线与参照直线重合，最后再锁定目镜。
    (.为了消除螺距误差（即空程差），采用单方向移动显微镜测微鼓轮进行测量。全部测量过程中，叉丝只能从一个方向移向目标，不要中途反向。这是因为显微镜的移动是靠测微螺旋杆的推动，螺纹之间有间隙，反向移动过程中，虽然鼓轮读数发生了变化，但由于螺纹间隙存在，显微镜尚未移动，由此产生的读数错误就是螺距差。
实验内容
1． 调节仪器
⑴.目视调节。在白光下观察牛顿环仪可以看到很小的彩色干涉环，轻微调节圆形框架上面的3个调节螺丝，使环中心大致固定在牛顿环仪中心。注意不要拧得过紧以免干涉条纹变形或光学玻璃破裂。
⑵.点燃钠光灯，使显微镜筒居主尺中间，镜筒下45°反射镜对准光源。将牛顿环仪放在显微镜筒下方的载物台上，并将显微镜镜筒从上而下移到离牛顿环仪最近处。待钠光灯发光正常后，翻转读数显微镜下的反光板，使之不能反射来自钠光灯的光。转动读数显微镜方位，使钠光被物镜下方的[image: image31]半反射镜反射后，向下沿着显微镜轴线方向垂直投射到牛顿环装置上，经空气薄膜反射后，向上到达显微镜中形成最亮的视场。
⑶.调节显微镜的目镜，使目镜中看到的叉丝最为清晰，然后调整纵叉丝与读数显微镜横向走动方向垂直。
⑷.调节显微镜镜筒，即缓慢地转动调焦手轮，使镜筒自下而上地移动，然后看清干涉条纹（从上而下容易损坏平凸透镜），当观察到清晰的干涉图样，再仔细调焦消除干涉条纹与分划板准丝之间的视差，即消除视差（使叉丝与图像处在同一平面内）。
⑸.移动牛顿环的位置，使显微镜叉丝的交点对准干涉图环的中心，然后左右移动显微镜镜筒，观察整个干涉场中条纹的清晰度，以便选择干涉条纹的测量范围。
⑹测量过程中，为消除空程差，须单方向转动鼓轮。
2．观察干涉条纹的分布特点 

观察各级条纹粗细是否一致，条纹间距如何变化，中心是暗斑还是亮斑等。要注意牛顿环的位置与显微镜量程的配合（镜筒应放在中间），移动牛顿环使十字叉丝交点尽量对准牛顿环圆心，做好测量准备。
3．测量
⑴.用牛顿环测量平凸透镜的曲率半径
测量时先从中心向一侧移动镜筒，同时默数叉丝扫过的环数，到55环后反向移动，记下50-46环以及25-21环的位置读数[image: image32]和[image: image33]，再继续移至环心另一侧，记下21-25和46-50各环的位置读数[image: image34]和[image: image35]。即用与显微镜移动方向垂直的叉丝依次与左边第50-46环以及第25-21环，右边第21-25环以及第46-50环暗环相切，分别记录下它们的位置的读数 [image: image36]，并填入数据纪录表格中。
为避免螺距差，测量中只能单方向移动镜筒与待测环相切。（如何操作？）
(2).用劈尖干涉法测量细丝直径： 

将被测细丝夹在两块平板玻璃的一端，形成劈尖，然后置于读数显微镜载物台上。
    调节劈尖装置放置方位，使干涉条纹与纵向叉丝平行，此时镜筒移动方向与干涉条纹相垂直，以便准确测出条纹间距。
    用读数显微镜测出20条暗条纹间的距离l，再测出棱边到细丝所在处的总长度L。求出细丝直径d.

重复以上步骤，共测5次，将数据填入自拟表格中，求平均值[image: image37]。
数据记录与处理
1．列表记录测得的数据[image: image38]，计算各次测量得到的曲率半径，取平均值求得R。
数据纪录表格            λ=5.893[image: image39]10-4 mm        [image: image40]
	环数
	m
	50
	49
	48
	47
	46

	m环的位置
(mm)
	[image: image41]
	
	
	
	
	

	
	[image: image42]
	
	
	
	
	

	m环的直径
（mm）
	[image: image43]
	
	
	
	
	

	环数
	n
	25
	24
	23
	22
	21

	n环的位置
(mm)
	[image: image44]
	
	
	
	
	

	
	[image: image45]
	
	
	
	
	

	n环的直径
（mm）
	[image: image46]
	
	
	
	
	

	m环直径的平方（mm2）
	[image: image47]
	
	
	
	
	

	n环直径的平方（mm2）
	[image: image48]
	
	
	
	
	

	曲率半径    Ri (mm)
	
	
	
	
	

	[image: image49](mm)
	


2．曲率半径R的不确定度计算：      [image: image50]
实验结果表示为：
[image: image51]
[image: image52]100%

3．计算细丝直径及其测量不确定度，报告实验结果。
思考题
1．牛顿环的干涉条纹是由哪两束光线干涉而产生的？为什么这种干涉称为等厚干涉?

2．用读数显微镜进行测量时，如何调整读数显微镜？
3．用读数显微镜进行测量时，为什么会产生螺距误差？如何避免螺距误差引入测量结果？
4．简述利用劈尖干涉测量细丝直径或微小厚度的原理？
图2-1 等厚干涉原理





图2-2 牛顿环装置





图2-3 牛顿环干涉条纹





图2-4 R和� 的关系





图2-5 劈尖装置





�


图2-6 测量Dm和Dn











图 2-6 测量� 和� 








