实验19 铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线
铁磁物质（铁、钴、钢、镍、铁镍合金等）的磁性有两个特点：其一是在外磁场作用下能被强烈磁化，故磁导率μ很高，而且磁导率随磁化场强度变化；另一特征是磁滞，即磁化场作用停止后，铁磁质仍保留磁化状态。因而它的磁化规律很复杂。要具体了解某种铁磁材料的磁性，就必须测出它的磁化曲线和磁滞回线。
实验目的和学习要求

    1. 认识铁磁物质的磁化规律，比较两种典型的铁磁物质的动态磁化特性；

    2. 测定样品的基本磁化曲线，作μ－H曲线；

    3. 测定样品的HC、Br、Bm和（Hm·Bm）等参数；

    4. 测绘样品的磁滞回线，估算其磁滞损耗。

实验原理
1．起始磁化曲线、基本磁化曲线和磁滞回线

图19-1为铁磁物质的磁感应强度B与磁化场强度H之间的关系曲线。图中的原点O表示磁化之前铁磁物质处于磁中性状态，即B＝H＝O。当磁场H从零开始增加时，磁感应强度B随之缓慢上升，如线段oa所示，继之B随H迅速增长，如ab所示，其后B的增长又趋缓慢，并当H增至HS时，B到达饱和值BS，oabs称为起始磁化曲线。图19-1表明，当磁场从HS逐渐减小至零，磁感应强度B并不沿起始磁化曲线恢复到“O”点，而是沿另一条新的曲线SR下降，比较线段OS和SR可知，H减小B相应也减小，但B的变化滞后于H的变化，这现象称为磁滞，磁滞的明显特征是当H＝O时，B不为零，而保留剩磁Br。

当磁场反向从O逐渐变至－HD时，磁感应强度B消失，说明要消除剩磁，必须施加反向磁场，HD称为矫顽力，它的大小反映铁磁材料保持剩磁状态的能力，线段RD称为退磁曲线。

图19-1还表明，当磁场按HS→O→HD→-HS→O→HD´→HS次序变化，相应的磁感应强度B则沿闭合曲线
[image: image38.wmf]ò

=

=

dt

nS

S

B

2

1

e

j



 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]S

D

R

¢

¢

变化，这闭合曲线称为磁滞回线。所以，当铁磁材料处于交变磁场中时（如变压器中的铁心），将沿磁滞回线反复被磁化→去磁→反向磁化→反向去磁。在此过程中要消耗额外的能量，并以热的形式从铁磁材料中释放，这种损耗称为磁滞损耗，可以证明，磁滞损耗与磁滞回线所围面积成正比。

[image: image1.wmf]S

SRD

¢


[image: image26.wmf]dt

d

n

j

e

=

2


应该说明，当初始态为H＝B＝O的铁磁材料，在交变磁场强度由弱到强依次进行磁化，可以得到面积由小到大向外扩张的一簇磁滞回线，要注意的是：反复磁化（HS→-HS→HS）的开始几个循环内，每一个循环B和H不一定沿相同的路径进行，只有经过十几次反复磁化（称为“磁锻炼”）以后，每次循环的回路才相同，形成一个稳定的磁滞回线。只有经“磁锻炼”后所形成的磁滞回线，才能代表该材料的磁滞性质。

[image: image3.png]


[image: image4.png]fs

T




图19- 3 铁磁材料µ与H关系曲线        图 19-4 不同铁磁材料的磁滞回线

由于铁磁材料磁化过程的不可逆性具有剩磁的特点，在测定磁化曲线和磁滞回线时，首先必须将铁磁材料预先退磁，以保证外加磁场H＝0时，B＝O；其次，磁化电流在实验过程中只允许单调增加或减小，不可时增时减。

如图19-2所示，这些磁滞回线顶点的连线称为铁磁材料的基本磁化曲线，由此可近似确定其磁导率
[image: image5.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf]H

B

μ

=

，因B与H非线性，故铁磁材料的μ不是常数而是随H而变化（如图19-3所示）。铁磁材料的相对磁导率可高达数千乃至数万，这一特点使它用途广泛。

可以说磁化曲线和磁滞回线是铁磁材料分类和选用的主要依据，图19-4为常见的两种典型的磁滞回线，其中软磁材料的磁滞回线狭长、矫顽力、剩磁和磁滞损耗均较小，是制造变压器、电机、和交流磁铁的主要材料。而硬磁材料的磁滞回线较宽，矫顽力大，剩磁强，可用来制造永磁体。

2．测量磁滞回线和基本磁化曲线

观察和测量磁滞回线和基本磁化曲线的线路如图19-5所示。

[image: image27.wmf]ò

=

dt

n

2

1

e

j

图19-5  实验线路

待测样品为EI型矽钢片，N为励磁绕组，n为用来测量磁感应强度B而设置的绕组。R1为励磁电流取样电阻，设通过N的交流励磁电流为i，根据安培环路定律，样品的磁化场强

             
[image: image7.wmf]L

Ni

H

=

      L为样品的平均磁路     ∵    
[image: image8.wmf]1

1

R

U

i

=


                     
[image: image9.wmf]1

1

U

LR

N

H

·

=

\

                                     （19-1）

（19-1） 式中的N、L、
[image: image10.wmf]1

R

均为已知常数，所以由
[image: image11.wmf]1

U

可确定H。

[image: image28.wmf]ò

=

=

dt

nS

S

B

2

1

e

j

[image: image29.wmf]ò

=

dt

n

2

1

e

j

[image: image30.png]


    在交变磁场下，样品的磁感应强度瞬时值B是测量绕组n和
[image: image12.wmf]2

2

C

R

电路给定的，根据法拉第电磁感应定律，由于样品中的磁通φ的变化，在测量线圈中产生的感生电动势的大小为

[image: image31.png]



S为样品的截面积。

如果忽略自感电动势和电路损耗，则回路方程为

        
[image: image13.wmf]2

2

2

2

U

R

i

ε

+

=


式中
[image: image14.wmf]2

i

为感生电流，U2为积分电容C2两端电压。设在Δt时间内，i2向电容
[image: image15.wmf]2

C

的充电电量为Q，则

        
[image: image16.wmf]2

2

C

Q

U

=

      
[image: image17.wmf]2

2

2

2

C

Q

R

i

ε

+

=

\


如果选取足够大的R2和C2，使
[image: image18.wmf]2

2

R

i

>>
[image: image19.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image20.wmf]2

C

Q

，则

          
[image: image21.wmf]2

2

2

R

i

=

e



[image: image22.wmf]dt

dU

C

dt

dQ

i

2

2

2

=

=


        
[image: image23.wmf]dt

dU

R

C

ε

2

2

2

2

=

\

                                         (19-3)

由（19-2）、（19-3）两式可得

           
[image: image24.wmf]2

S

2

2

U

n

R

C

B

=

                                          （19-4）

上式中C2、R2、n和S均为已知常数。所以由U2可确定B0
  综上所述，将图19-5中的U1和U2分别加到示波器的“X输入”和“Y输入”便可观察样品的B－H曲线；如将U1和U2加到测试仪的信号输入端可测定样品的饱和磁感应强度BS、剩磁Rr、矫顽力HD、磁滞损耗〔BH〕以及磁导率µ等参数。

仪器介绍

TH－MHC型智能磁滞回线测试仪分为实验仪和测试仪两大部分

1．实验仪

配合示波器，即可观察铁磁性材料的基本磁化曲线和磁滞回线。它由励磁电源、试样、

电路板以及实验接线图等部分组成。

[image: image32.png]


[image: image33.png]054

i

AC
200




实验接线示意图如图19-6所示

图19- 6实验接线示意图                             图19-7测试仪面板
2．测试仪

图19-8所示为测试仪原理框图，测试仪与实验仪配合使用，能定量、快速测定铁磁性材料在反复磁化过程中的H和B之值，并能给出其剩磁、矫顽力、磁滞损耗等多种参数。测试仪面板如图19-7所示。

测试仪的使用说明：

（1）显示磁滞回线采样点H与B的值

测试仪上的按键可实现不同功能，每按一次功能键可显示各种事先设定参数，连续按功能键当显示“H.b.test”时，按确认键后，仪器将显示“……”，稍后显示“H.b.Good”，表明采样成功，即可进入下一步操作。如显示“BAD”表明系统有误，应查明原因并修复后，按“功能”键，程序将返回到数据采样状态，重新进行数据采样。连续按两次功能键，将显示：“H.SHOW  B.SHOW” 每按二次确认键，将显示曲线上一点的H与B的值（第一次显示采样点的序号，第二次显示出该点H和B之值）。

（2）显示磁滞回线的矫顽力HC和剩磁Br、Hm与Bm、H与B的相位差，先按功能键，再按确认键，再由（4）确定H与B值的倍数代号，即可得到以上各量。

（3）如按数位和数据键即可达到改变仪器事先设定的各种参数的功能。

（4）当连续按三次功能键即显示H与B值的倍数代号。参照下面给出值。显示点的顺序，是依磁滞回线的第4、1、2和3象限的顺序进行，否则，说明数据出错或采样出错。
注意事项

    1、如按仪器事先设定值输入N、L、n、S、R1、R2、C2、H与B的倍数代号等参数，则不必按确认键；如要改写上述参数，则改写后，务必按确认键，才能将数据输入。

    2、按常规操作至（显示H与B的相位差）后，磁滞回线采样数据将自动消失，必须重新进行数据采样。

3、测试过程中如显示器显示“COU”字符，表示应继续按动功能键。
实验内容

1．电路连接：选样品1按实验仪上所给的电路图连接线路，并令R1＝2.5Ω，“U选择”置于O位。UH和U2（即U1和U2）分别接示波器的“X输入”和“Y输入”，插孔⊥为公共端。

2． 样品退磁：开启实验仪电源，对试样进行退磁，即顺时针方向转动“U选择”旋钮，令U从0增至3V，然后逆时针方向转动旋钮，将U从最大值降为O，其目的是消除剩磁，确保样品处于磁中性状态，即B＝H＝0，如图19-6所示。

[image: image34.png]aC
200

SAMPLE

o

*

Uy

@D

U0





3． 观察磁滞回线：开启示波器电源，令光点位于坐标网格中心，令U＝2.2V，并分别调节示波器x和y轴的灵敏度，使显示屏上出现图形大小合适的磁滞回线（若图形顶部出现编织状的小环，如图19-8所示，这时可降低励磁电压U予以消除）。

4． 观察基本磁化曲线，按步骤2对样品进行退磁，从U＝0开始，逐档提高励磁电压，将在显示屏上得到面积由小到大一个套一个的一簇磁滞回线。这些磁滞回线顶点的连线就是样品的基本磁化曲线，借助长余辉示波器，便可观察到该曲线的轨迹。

5． 观察、比较样品1和样品2的磁化性能。

6． 测绘μ－H曲线：仔细阅读测试仪的使用说明，接通实验仪和测试仪之间的连线。开启电源，对样品进行退磁后，依次测定U＝0.5，1.0…3.0V时的10组Hm和Bm值，作μ～H曲线。

7． 令U＝3.0V，R1＝2.5Ω测定样品1的
[image: image25.wmf]c

H

B

,

B

r

m

和［BH］等参数。

8. 取步骤7中的H和其相应的B值，用坐标纸绘制B－H曲线（如何取数？取多少组数据？自行考虑），并估算曲线所围面积。

数据处理
表1  基本磁化曲线与µ－H曲线 

	U（V）
	Hm×104安/米
	Bm×102特斯拉
	µ＝Bm/Hm享利/米

	0.5
	
	
	

	1.0
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.5
	
	
	

	1.8
	
	
	

	2.0
	
	
	

	2.2
	
	
	

	2.5
	
	
	

	2.8
	
	
	

	3.0
	
	
	


    表2.B-H曲线   HD=          Br=          Bm=         [BH]=
	NO
	H×104A/m
	B×102T
	NO
	H×104A/m
	H×102T
	NO
	H×104A/m
	B×102T

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3 磁滞回线实验数据记录

	U（V）
	UHC
	UBC
	Hc
	Br
	A
	Hm
	Bm
	相位差

	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	


思考题

1． 怎样使样品完全退磁，即如何使其处在H=0，B=0点上？

2． 什么是磁化过程的不可逆性？要得到正确的磁滞回线，最重要的应该注意什么问题？

图19-1 铁磁质起始磁化曲线和磁滞回线








图19-8  退磁示意图





图19-9 U2和B的相位差等 因素引起的畸变





















































































































































� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





(19-2)





图19-2 同一铁磁材料的一簇磁滞回线
























































































































































PAGE  

[image: image35.wmf]dt

d

n

j

e

=

2

[image: image36.png]


[image: image37.png]=




_1164355487.unknown

_1164392852.unknown

_1165515984.unknown

_1165516156.unknown

_1165516195.unknown

_1165516135.unknown

_1164393012.unknown

_1164516123.unknown

_1164392862.unknown

_1164392837.unknown

_1164392847.unknown

_1164392832.unknown

_1002737544.unknown

_1066023885.unknown

_1164355112.unknown

_1164355116.unknown

_1164222707.unknown

_1002737746.unknown

_1062595726.unknown

_1062595749.unknown

_1062595661.unknown

_1002737725.unknown

_1002737392.unknown

_1002737460.unknown

_1002708980.unknown

_1002724894.unknown

