实验20 超声光栅测声速
本实验隶属声光效应实验范畴。在光路中放置一产生声波振动的媒介实现对透过光的调制，而且调制效果可以与声信号存在可计算的联络，了解如何对光信号进行调制，以及实现这一过程的手段，同时也为测量液体（非电解质溶液）中的声速提供另一种思路和方法。

实验目的和学习要求

1． 了解超声光栅产生的原理。

2． 了解声波如何对光信号进行调制。

3． 通过对液体（非电解质溶液）中的声速的测定，加深对其概念的理解。
实验原理

超声波是一种频率高于人耳能感觉到的声波频率（约在16—120000Hz之间）的机械波，即频率高于20KHz的声波就是超声波。根据波动理论，超声波的波长(，频率(和速度V三者之间亦有如下的关系：V＝(·(。本实验就是利用已知频率(的超声辐射器向传播超声的介质（液体）发射超声波，然后用光学方法间接地测出它的波长(从而求出超声波在该介质中的传播速度V。精确测量液体中的超声速度对研究该液体的物理性能、分子结构、声光作用的机理以及声阻抗的测量等都是很有意义的。
光波在介质中传播时被超声波衍射的现象，称为超声致光衍射（亦称声光效应）。产生超声波的方法很多，较常用的是利用某些晶体的压电效应来产生超声波，本实验中采用锆钛酸铅陶瓷片（或称PZT晶片）。超声波作为一种纵波在液体中传播时，其声压使液体分子产生周期性的变化，形成疏密波。稀疏作用会使液体密度减小、折射率减小， 压缩作用会使液体密度增大、折射率增大。因此液体密度的周期性变化， 必然导致其折射率也相应地作周期性变化。如图20-1所示。此时，如有平行单色光沿垂直于超声波传播方向通过这疏密相间的液体时，就相当于通过一个透射光栅， 因而会发生衍射， 这种衍射称为 “声光衍射”。存在声波场的介质则称为 “声光栅”； 当采用超声波时， 通常就称为 “超声光栅”。


                   图20-1 实验原理示意图
超声波传播时，如前进波被一个平面反射，会反向传播。在一定条件下前进波与反射波叠加而形成超声频率的纵向振动驻波。由于驻波的振幅可以达到单一行波的两倍，加剧了波源和反射面之间液体的疏密变化程度。某时刻，纵驻波的任一波节两边的质点都涌向这个节点，使该节点附近成为质点密集区，而相邻的波节处为质点稀疏处；半个周期后，这个节点附近的质点有向两边散开变为稀疏区，相临波节处变为密集区。在这些驻波中，稀疏作用使液体折射率减小，而压缩作用使液体折射率增大。在距离等于波长
[image: image1.wmf]L

的两点，液体的密度相同，折射率也相等，如图20-2所示。

[image: image17.wmf])

3

,

2

,

1

,

0

(

sin

K

K

±

±

±

=

=

L

k

k

k

l

f

单色平行光λ沿着垂直于超声波传播方向通过上述液体时，因折射率的周期变化使光波的波阵面产生了相应的位相差，经透镜聚焦出现衍射条纹。这种现象与平行光通过透射光栅的情形相似。因为超声波的波长很短，只要盛装液体的液体槽的宽度能够维持平面波（宽度为ι），槽中的液体就相当于一个衍射光栅。图中行波的波长
[image: image2.wmf]L

相当于光栅常数。当满足声光喇曼－奈斯衍射条件：2πλι/
[image: image3.wmf]2

L

<<1时，这种衍射相似于平面光栅衍射.。
由衍射原理知，若相邻两缝的衍射光到达¢k方向场点的路程差为波长的整数倍时，N条缝的衍射光在场点同相叠加，呈现主级强。

式中(为入射光波波长；k为衍射级次，(为超声波波长；φk为零级与k级间夹角。
在调好的分光计上，由单色光源和平行光管中的会聚透镜（L1）与可调狭缝S组成平行光系统，如图20-3所示：
[image: image18.wmf])

3

,

2

,

1

,

0

(

sin

K

K

±

±

±

=

=

L

k

k

k

l

f


[image: image4.wmf]y

疏

密

反

射

板

y

t

n

n

0

n

max

n

min

n

max

反

射

板

n

n

0

n

min

n

max

n

min

密

疏

密

疏

密

密

疏

疏

t+T/2


[image: image5.wmf]f

k

S

L1

L2

PZT

φ


图20-2  在t和t+T/2(T为超声振动周期)两时刻振幅y，     图20-3 WSG-I超声光栅仪衍射光路图
液体疏密分布和折射率n的变化
让光束垂直通过装有锆钛酸铅陶瓷片（或称PZT 晶片）的液槽，在玻璃槽的另一侧，用自准直望远镜中的物镜（L2）和测微目镜组成测微望远系统。若振荡器使PZT晶片发生超声振动，形成稳定的驻波，从测微目镜即可观察到衍射光谱。从图20-3中可以看出，当φk很小时，有：
                      
[image: image6.wmf]f

l

k

k

=

f

sin

                                      20-1

其中lk为衍射光谱零级至k级的距离；f为透镜的焦距。所以超声波波长：

                
[image: image7.wmf]          
[image: image8.wmf]k

k

l

f

k

k

l

f

l

=

=

L

sin

                               20-2
超声波在液体中的传播的速度：

                            
[image: image9.wmf]k

l

f

V

D

=

L

=

g

l

g

                                 20-3
式中的
[image: image10.wmf]g

是振荡器和锆钛酸铅陶瓷片的共振频率，Δlk为同一色光衍射条纹间距。

实验装置简介


[image: image11.wmf]1

7

2

3

4

5

6

8

9


1．单色光源（钠或汞） 2狭缝 3平行光管 4载物台 5接线柱 6液体槽 7望远镜光管 8接筒 9测微目镜
图20-4    实验装置示意图

仪器由超声信号源、超声池、高频信号连接线、测微目镜等组成，并配置了具有11MHZ左右共振频率的锆钛酸铅陶瓷片。图20-4是实验中使用的超声光栅声速仪。
实验步骤

1．分光计的调整（调整方法可参阅实验7），使望远镜聚焦于无穷远，望远镜的光轴垂直于分光计的中心主轴，平行光管与望远镜同轴并出射平行光，调节目镜套筒焦看清叉丝，并以平行光管出射的平行光为准，调节望远镜焦距使观察到的狭缝清晰，狭缝应调至最小，实验过程中无需调节；
2．采用低压汞灯作光源；

3．将待测液体（如蒸馏水、乙醇或其他液体）注入液体槽内，液面高度以液体槽侧面的液体高度刻线为准；

4．将此液体槽（可称其为超声池）放置于分光计的载物台上，放置时，使超声池两侧表面基本垂直于望远镜和平行光管的光轴；

5． 取下望远镜目镜，换上测微目镜(连同换接套筒)。调焦目镜看清分划板十字刻线，
再以平行光管出射的平行光为准，调焦望远镜(利用换接套简改变测微目镜与望远物镜距离)使平行光管的狭缝像清晰。

6.开启超声光栅仪电源，从望远镜中可看到衍射光谱。调节频率调节旋钮，使电振荡频率与压电换能器固有频率共振。此时，衍射光谱级次会显著增多而且明亮。为使平行光束垂直于超声束传播方向，可微调载物台，使观察到的衍射光谱左右对称，级次谱线亮度一致。经过上述仔细调节，一般应观察到[image: image12.png]


3级以上的衍射谱线。

7．衍射条纹间距的测量。用测微目镜沿—个方向逐级测量其位置读数(例如，从-3…，o，…，+3)，再用逐差法求出条纹间距Δlk的平均值。

8．读出共振时频率计的读数(，利用声速计算公式： 


[image: image13.wmf]k

l

f

V

D

=

L

=

g

l

g


式中：λ－光波波长；(－共振时频率计的读数；f－望远镜物镜焦距（仪器数据）；
Δlk－同一种颜色的衍射条纹间距。对三个不同的频率，重复上述测量。

注意事项

1．超声池置于载物台上必须稳定，在实验过程中应避免震动，以使超声在液槽内形成稳定的驻波。导线分布电容的变化会对输出电频率有微小影响，因此不能触碰连接超声池和高频信号源的两条导线；

2．锆钛酸铅陶瓷片表面与对应面的玻璃槽壁表面必须平行，此时才会形成较好的表面驻波，因此实验时应将超声池的上盖盖平，而上盖与玻璃槽留有较小的空隙，实验时微微扭动一下上盖，有时也会使衍射效果有所改善；

3．一般共振频率在11.3MHz左右，WSG-I超声光栅仪给出10－12MHz可调范围。在稳定共振时，数字频率计显示的频率值应是稳定的，最多只有最末尾有1－2个单位数的变动；

4．实验时间不宜过长，其一，声波在液体中的传播与液体温度有关，时间过长，温度可能在小范围内有变动，从而回影响测量精度，一般测量可以待测液体温度同于室温，精密测量可在超声池内插入温度计测量；其二，频率计长时间处于工作状态，会对其性能有一定影响，尤其在高频条件下有可能会使电路过热而损坏，实验时，特别注意不要使频率长时间调在12MHz以上，以免振荡线路过热；

5．为避免螺旋空程引入误差，在整个测量过程中，鼓轮只能沿一个方向转动；
6．提取液槽应拿两端面，不要触摸两侧表面通光部位，以免污染，如已有污染，可用酒精乙醚清洗干净，或用镜头纸擦净；

7．实验中液槽中会有一定的热量产生，并导致媒质挥发，槽壁会见挥发气体凝露，一般不影响实验结果，但须注意液面下降太多致锆钛酸铅陶瓷片外露时，应及时补充液体至正常液面线处；
8．实验完毕应将超声池内被测液体倒出，不要将锆钛酸铅陶瓷片长时间浸泡在液槽内；

9．温度不同对测量结果有一定的影响，可对不同温度下的测量结果进行修正，修正系数及不同物质中的声波在20℃纯净介质中的传播速度见下表：
声波在下列物质中传播速度：20℃纯净介质。

	液    体
	t0℃
	V0(m/s)
	A(m/s·k)

	苯    胺
	20
	1656
	-4.6

	丙    酮
	20
	1192
	-5.5

	苯
	20
	1326
	-5.2

	海    水
	17
	1510-1550
	/

	普通水
	25
	1497
	2.5

	甘    油
	20
	1923
	-1.8

	煤    油
	34
	1295
	/

	甲    醇
	20
	1123
	-3.3

	乙    醇
	20
	1180
	-3.6


表中A为温度系数，对于其他温度t的速度可近似按公式Vt=V0+A(t-t0)计算。

数据表格

公式：
[image: image14.wmf]k

l

f

V

D

=

L

=

g

l

g

 

式中：f为透镜L2的焦距（JJY分光计）=170mm；汞灯波长λ（其不确定度忽略不计）分别为：汞蓝光435.8nm，汞绿光546.1nm，汞黄光578.0nm（双黄线平均波长）。

＜样品＞纯净水   测微目镜中衍射条纹位置读数,：（mm）
	 级

色
	-4
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3
	4

	黄
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绿
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	蓝
	
	
	
	
	
	
	
	
	


用逐差法计算各色光衍射条纹平均间距并求声速：
	光色
	衍射条纹平均间距Δlk
	声速v

	黄
	
	

	绿
	
	

	蓝
	
	


将三种不同的波长测量的声速平均得： Vc＝        m/s　　　　

手册值： 1482.9m/s  （H2O　20℃）

实验温度：

温度系数修正后的声速：　  Vt＝         m/s　　　  

思考题
1． 用逐差法处理数据的优点是什么？
2． 在超声光栅实验中，若只调出[image: image15.png]


1级衍射谱线，应如何调整找到[image: image16.png]


3级以上的衍射谱线？
3． 在超声光栅测声速实验中，应如何正确放置超声池？
4． 在超声光栅测声速实验中，当找到谱线后，若发现两侧光谱的谱线级次不一样，
应如何调整？

lk








� EMBED Equation.3  ���











PAGE  

_1218432876.unknown

_1218644530.unknown

_1218678207.unknown

_1218643396.unknown

_1218644428.unknown

_1218432901.unknown

_1085922377.dwg

_1218432825.unknown

_1218432688.unknown

_1085656036.dwg

_1085902605.dwg

_1085293469.unknown

