示波器原理与应用习题和数据处理
填空题
1．示波器面板上的“辉度”调整是通过调节    栅极电位   以控制射向荧光屏的电子流密度，从而改变屏上的光斑亮度。。
2．用示波器测量正弦波电压Vp-p，测得垂直格数为5.0，Y轴灵敏度档位为0.5V/DIV，则Vp-p=   2.5V    。

3．用示波器测量正弦波周期，测得一个完整波形在水平方向的距离为2.0大格，使用扫描速率档位为0.5ms/DIV，则正弦波的周期T=   1ms   ，正弦波的频率f=    1000HZ     。

4．示波管是示波器的核心。主要包括电子枪、偏转系统和荧光屏三部分，密封在一个真空玻璃壳内。
5．用示波器测量正弦波电压Vp-p，测得垂直格数为5.2，Y轴灵敏度档位为0.5V/DIV，则Vp-p=   2.6V    。

6．示波器是利用电子束在电场中的电偏转来观察电压波形的一种常用电子仪器。
7．示波器的偏转系统用来控制电子射线的方向，使荧光屏上的光点随外加信号的变化描绘出被观察信号的波形。
8．示波器偏转系统的两对偏转板分别加上电压，使两对偏转板间各自形成电场，分别控制电子束在垂直方向和水平方向的偏转
问答题
1．示波管由哪几部分组成？示波器的辉度调节，聚焦调节，分别是调节电子枪中的那些部件的电位？
示波管主要包括电子枪、偏转系统和荧光屏三部分。 

“辉度”调整是通过调节栅极电位以控制射向荧光屏的电子流密度，从而改变屏上的光斑亮度。 

“聚焦”调节，是调节阳极电位，使荧光屏上的扫描线成为明亮清晰的亮线。   

2．示波器的辉度调节是调节电子枪中的那个部件的电位？简述调节原理。
示波器面板上的“辉度”调整是通过调节栅极电位以控制射向荧光屏的电子流密度，从而改变屏上的光斑亮度。
由于栅极电位比阴极低，可对阴极发射的电子起控制作用，只有初速度较大的电子能穿过栅极射向荧光屏，通过调节栅极电位以控制射向荧光屏的电子流密度，从而改变屏上的光斑亮度。
3．如果打开示波器电源开关后，在显示屏上只看到一个亮点，应如何调出扫描线？如果及看不到扫描线又看不到光点，可能有哪些原因？
答：顺时针调节扫描速率至合适的挡位。扫描线垂直或水平调节位置不合适；亮度调节不合适；未触发扫描。
数据处理
1. 测量正弦波的峰峰值Vp-p和频率f

	VP-P(V)
	f (Hz)
	垂直格数（DIV）
	垂直档位（V/DIV）
	垂直格数×垂直档位（V）
	水平格数（DIV）
	水平档位（ms/DIV）
	水平格数×水平档位（ms）
	f′(Hz)

	6
	500
	6.0
	1
	  6
	  4.0
	   0.5
	   2
	500

	12
	1000
	  6.0
	    2
	  12
	  5.0
	   0.2
	   1
	1000


2. 李萨如图形：
已知fx = 50 Hz，fy / fx = nx / ny。通过调节未知信号源的频率，画出nx / ny分别为1：2，2：3，3：4的李萨如图形，并求出相应的未知频率fy。
答：
(3) nx / ny= 3/4，fy = nx / ny·fx = 37.5 Hz





(2) nx / ny=2/3, fy = nx / ny·fx = 33.3 Hz








nx / ny= 1/2，fy = nx / ny·fx = 25 Hz








