透镜焦距的测量
填空题

1. 焦距是透镜（或透镜组）的主点到焦点的距离，是透镜（或透镜组）的重要参数之一。
2. 凸透镜焦距的测量方法很多。请列举几种测量方法如自准法、共轭法、物距像距法。等

3. 自准法是利用实验装置（待测透镜）自身产生的平行光束来调焦，所以叫做“自准法”，也称为“自准直法”。
简答题
1. 请叙述光学系统共轴调节的步骤。

答：⑴ 粗调 把凸、凹透镜、物屏、像屏等光学元件都放到光轨上,先把它们靠拢，调节高、低、左、右，使它们中心等高，并使它们的平面互相平行，并且垂直于导轨。

⑵ 细调 运用共轭成像进行调节
物与像屏相距足够远（＞4f ）时，保持物不动，成小像时用橡皮泥在屏幕上做标记；成大像时，沿垂直于光轴的方向调节透镜，使大像重合到橡皮泥标记上。如此成小像移动橡皮泥，成大像调节透镜，反复不多几次便可调好。该调节要领可总结为“大像追小像”。

2．共轴调节中的D＞4f，略大于还是远大于更利于调节？为什么？
答：共轴调节中的D＞4f，略大于更利于调节。

因为D值若远远大于4f，将使一个像缩得很小，以至难以确定凸透镜在哪一个位置上时成像最清晰。
3. 如何判断透镜是凸透镜还是凹透镜? 
答：能单独成实像的是凸透镜。
透镜焦距的测量实验数据处理：
自准法测量凸透镜焦距实验数据记录             单位：mm

	n
	物屏位置

x1
	透镜位置
x2
	焦距


[image: image8.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

331

.

0

289

.

0

3

5

.

0

3

161

.

0

1

542

.

107

5

1

2

2

2

5

1

=

+

=

=

=

D

=

=

-

-

=

=

=

=

å

å

=

f

B

f

A

f

C

f

B

i

f

f

A

i

i

U

U

U

U

mm

n

n

f

f

s

U

f

f


	
[image: image2.wmf]f

f

i

-


	
[image: image3.wmf](

)

2

f

f

i

-



	1
	1350.0.
	1242.0
	108.0
	0.46
	0.212

	2
	1360.0
	1252.4
	107.6
	0.06
	0.004

	3
	1375.4
	1267.8
	107.6
	0.06
	0.004

	4
	1382.3
	1274.8
	107.5
	0.04
	0.002

	5
	1384.3
	1277.3
	107.0
	0.54
	0.292

	
	
	
	
[image: image4.wmf]542

.

107

=

f


	
	
[image: image5.wmf](

)

514

.

0

2

=

-

å

f

f

i




[image: image1.wmf]1

2

.

x

x

f

i

-

=




实验结果：


[image: image6.wmf](

)

(

)

(

)

%

31

.

0

%

100

54

.

107

331

.

0

%

100

33

.

0

54

.

107

=

´

=

=

´

=

±

=

+

=

f

U

E

mm

U

f

f

f

C

f

f

C


%






















� EMBED Equation.3  ���








[image: image7.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

331

.

0

289

.

0

3

5

.

0

3

161

.

0

1

542

.

107

5

1

2

2

2

5

1

=

+

=

=

=

D

=

=

-

-

=

=

=

=

å

å

=

f

B

f

A

f

C

f

B

i

f

f

A

i

i

U

U

U

U

mm

n

n

f

f

s

U

f

f

_1231212602.unknown

_1231213101.unknown

_1231214980.unknown

_1231215114.unknown

_1231214756.unknown

_1231212651.unknown

_1231212535.unknown

