 双棱镜干涉测波长
填空题

1．光的干涉现象说明光具有 光具有波动性，两束光相干的条件是其频率相同，振动方向相同，相位相同或位相差恒定。

    2．通常，产生相干光的方式有两种，即 分振幅法和 分波阵面法。在双棱镜干涉实验中通过 分波阵面法获得相干光。

3．用测微目镜测量时，为消除螺距间隙误差，应把测微目镜鼓轮沿一个方向旋转，中途不能反转。为准确测量条纹间距及两虚光源间距，应使目镜分划板竖线与条纹及虚光源的像平行。
简答题：
1. 如果干涉条纹不清晰，采取那些措施可以使它变清晰？

答：①狭缝宽窄合适；②狭缝与双棱镜的棱脊平行；

2. 用双棱镜干涉装置测单色光的波长，需要测哪些物理量？如何测得这些物理量？

答：双棱镜干涉装置测单色光的波长公式为[image: image1]，我们需要测量相邻两明条纹的间距(x，α是两相干光源的间距，直接测量相干光源的大像间距b和小像间距b(，即可求出α，[image: image2]，狭缝到测微目镜之间的距离D。

(X合α可用测微目镜测量；D可从光轨上读出。

3.  本实验干涉条纹和测微目镜分划板之间是否存在视差？为什么？
   答：本实验干涉条纹和测微目镜分划板之间不存在视差。

因为本实验的干涉条纹为非定域条纹，在两相干光束相交叠的区域内，处处都有干涉条纹。 测微目镜置于干涉场内任何地方，都有干涉条纹落在分划板上，所以干涉条纹和分划板之间不存在视差，测量时不需做“消视差”调节。
菲涅尔双棱镜数据处理                      

数据表格
	条纹数i
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	位置[image: image3](mm)
	1.705
	2.181
	2.747
	3.289
	3.806
	4.288
	4.825
	5.310
	5.796
	6.323

	[image: image4]
(mm)
	2.583
	2.643
	2.563
	2.507
	2.517
	
	
	
	
	


[image: image5],       [image: image6] mm

干涉条纹间距  [image: image7]
实验数据2：
	双狭缝间距的测量

	大像
	左[image: image8](mm)
	右[image: image9](mm)
	b(mm)

	
	3.908
	5.292
	1.384

	小像
	左[image: image10](mm)
	右[image: image11](mm)
	[image: image12](mm)

	
	4.182
	4.596
	0.414


[image: image13],    [image: image14]   相干光源间距  [image: image15]
实验数据3：
狭缝滑块位置[image: image16]:  71.65cm       测微目镜滑块位置[image: image17]:  138.15cm

狭缝平面至滑块中心修正值 [image: image18]=3.5cm

测微目镜分划板至滑块中心修正值 [image: image19]
   [image: image20]= 651.0mm

数据处理及不确定度计算：
1.干涉条纹间距d的不确定度（测微目镜仪器误差[image: image21]）
[image: image22]
[image: image23]
[image: image24]
[image: image25]
2.相干光源间距a的不确定度  [image: image26] 对线误[image: image27]
[image: image28]      b=1.384mm,   [image: image29]=0.414mm

[image: image30]
[image: image31]
3.D的不确定度    光轨上米尺的读数误差[image: image32]=1mm

[image: image33]
4.计算单色光波长及不确定度
[image: image34]        

[image: image35]
5.实验结果： 

            [image: image36]
            [image: image37]
