超声光栅

填空题

1. 写出测量超声波声速的公式：
[image: image1.wmf]k

l

f

V

D

=

L

=

g

l

g


2. 在超声光栅实验中，测量衍射条纹的间距时，用测微目镜沿—个方向逐级测量其位置读数，其目的是要避免空程差。

3. 光波在介质中传播时被超声波衍射的现象，称为超声致光衍射（声光效应）。
4．在超声光栅实验中，超声池置于载物台上必须稳定，在实验过程中应避免震动，以使超声在液槽内形成稳定的驻波。
简答题
1． 逐差法处理数据的优点是什么？
答：能够充分利用测量数据，更好地发挥多次测量取平均值的效果。可验证表达式

或求多项式的系数。

2． 在超声光栅实验中，若只调出[image: image2.png]


1级衍射谱线，应如何调整找到[image: image3.png]


3级以上的

衍射谱线？
答：调节频率调节旋钮，使电振荡频率与压电换能器固有频率共振。此时，衍射
光谱级次会显著增多而且明亮。为使平行光束垂直于超声束传播方向，可微调载物台，使观察到的衍射光谱左右对称，级次谱线亮度一致。经过上述仔细调节，一般应观察到[image: image4.png]


3级以上的衍射谱线。

3． 在超声光栅测声速实验中，应如何正确放置超声池？
答：使超声池两侧表面基本垂直于望远镜和平行光管的光轴；
4． 在超声光栅测声速实验中，当找到谱线后，若发现两侧光谱的谱线级次不一样，
应如何调整？

答：可微调载物台，使观察到的衍射光谱左右对称，级次谱线亮度一致。

超声光栅测声速实验数据处理：
实验数据记录
	
	-3
	-2
	-1
	0
	+1
	+2
	+3

	黄
	
	3.024
	3.793
	
	5.284
	5.971
	

	绿
	2.399
	3.139
	3.832
	4.506
	5.260
	5.872
	6.629

	蓝
	
	3.389
	3.985
	
	5.085
	5.624
	6.161


实验温度：300C


声波传播介质：纯净水

数据处理：   
[image: image5.wmf]l

f

V

D

=

/

ln


黄色谱线：λ=578.0nm    
[image: image6.wmf]f

=170mm


[image: image7.wmf]1.285

4.506

-

5.971

1.491

3.793

-

5.284

1.482

3.024

-

4.506

=

=

=

        
[image: image8.wmf]MHz

mm

l

mm

l

k

40

.

11

|

35

.

11

44

.

11

|

7095

.

0

2

/

419

.

1

419

.

1

=

+

=

=

=

D

=

D

n




V黄=
[image: image9.wmf]s

m

s

m

/

6

.

1507

/

10

7095

.

10

40

.

11

10

170

10

0

.

578

3

6

3

9

=

´

´

´

´

´

´

-

-

-


绿色谱线：


[image: image10.wmf]2.123

4.506

-

6.629

2.040

3.832

-

5.872

2.121

3.139

-

5.260

2.107

2.399

-

4.506

=

=

=

=

     
[image: image11.wmf]MHz

mm

l

mm

l

K

40

.

11

69925

.

0

09775

.

2

=

=

D

=

D

n

 

V绿=
[image: image12.wmf]s

m

s

m

/

5

.

1513

/

10

69925

.

0

10

40

.

11

10

170

10

1

.

546

3

6

3

9

=

´

´

´

´

´

´

-

-

-


蓝色谱线：


[image: image13.wmf]1.118

4.506

-

5.624

1.100

3.985

-

5.085

1.117

3.389

-

4.506

=

=

=

      
[image: image14.wmf]MHz

mm

l

mm

l

K

40

.

11

556

.

0

117

.

1

=

=

D

=

D

n


V蓝=
[image: image15.wmf]s

m

s

m

/

0

.

1519

/

556

.

0

40

.

11

10

170

10

435.8

3

9

=

´

´

´

´

-

-



[image: image16.wmf] 

1510.0m/s

/s

1519.0)/3m

1513.5

(1507.6

V

 

C

=

+

+

=


温度修正公式：
[image: image17.wmf])

(

o

o

t

t

t

A

V

V

-

+

=


普通水：VO=1497m/s.

A=2.5(m/s*k)


to=25oC


V30=1497+2.5
[image: image18.wmf]´

(30-25)=1509.5m/s

本实验测量结果：V30=1510.0m/s

E=
[image: image19.wmf]
[image: image20.wmf]%

033

.

0

5

.

1509

5

.

1509

0

.

1510

=

-


_1190115250.unknown

_1190116415.unknown

_1190116494.unknown

_1190117475.unknown

_1190117731.unknown

_1218644428.unknown

_1190117703.unknown

_1190116994.unknown

_1190117340.unknown

_1190116737.unknown

_1190116475.unknown

_1190116005.unknown

_1190116140.unknown

_1190115518.unknown

_1190114875.unknown

_1190114947.unknown

_1190114854.unknown

