衍射光栅
简答题
1. 利用钠光（波长
[image: image44.wmf]nm

k

d

k

0

.

577

1

5

1

20

sin

2

.

1667

sin

1

=

¢

´

=

=

o

j

l

黄

钠米）垂直入射到一毫米有500条刻痕的平面透射光栅上时，试问最多能看到第几级光谱？并说明理由。
答：最多能看到三级光谱。


[image: image2.wmf]1

178

.

1

10

500

0

.

589

4

4

sin

4

8835

.

0

10

500

0

.

589

3

3

sin

3

500

1

6

6

ñ

=

´

´

´

=

+

=

=

=

´

´

´

=

+

=

=

=

-

-

b

a

k

b

a

k

mm

d

l

j

l

j

 
这说明不存在第四级光谱。

[image: image1.wmf]0

.

589

=

l

2．如果光线不是垂直入射光栅面，看到什么现象？

如何调整？  

答：如果光线不是垂直入射光栅面，看到零级两侧

的谱线高度不一样。

调节螺钉B2..，使各谱线等高。

3. 按图9-4放置光栅有什么好处？
答：只需调节螺钉B2..，就可改变光栅刻痕方向，使它与平

行光管的狭缝平行，直到中央明条纹两侧的衍射光谱基本上在同一水平面内为止。

4. 试述光栅光谱和棱镜光谱有哪些不同之处。

答：光栅是根据多缝衍射原理制成的一种分光元件，它能产生谱线间距较宽的匀排光谱。所得光谱线的亮度比棱镜分光时要小些，但光栅的分辨本领比棱镜大。光栅不仅适用于可见光，还能用于红外和紫外光波，常用在光谱仪上。
实验数据及数据处理:          
分光计：JJY型，
[image: image3.wmf]1

¢

=

D

仪


光栅：透射式平面刻痕光栅，标称600条/mm.
现将1级汞光谱中可见光部分最亮的几条，并将刻度盘读数一栏略去，其测量结果列于下表：
	汞灯光谱线
	游标Ⅰ
(1
	游标Ⅱ

(2
	游标Ⅰ


[image: image4.wmf]¢

1

q


	游标Ⅱ


[image: image5.wmf]¢

2

q


	
[image: image6.wmf]j

=


[image: image7.wmf])]

(

)

[(

4

1

2

2

1

1

¢

-

+

¢

-

q

q

q

q



	紫
	
[image: image8.wmf]7

59

¢

o


	
[image: image9.wmf]8

239

¢

o


	
[image: image10.wmf]9

4

28

¢

o


	
[image: image11.wmf]0

5

208

¢

o


	
[image: image12.wmf])

15

.

15

(

9

15

°

¢

o



	绿
	
[image: image13.wmf]5

61

¢

o


	
[image: image14.wmf]5

241

¢

o


	
[image: image15.wmf]0

5

22

¢

o


	
[image: image16.wmf]1

5

202

¢

o


	
[image: image17.wmf])

12

.

19

(

3

.

7

19

°

¢

o



	黄1
	
[image: image18.wmf]2

1

62

¢

o


	
[image: image19.wmf]3

1

242

¢

o


	
[image: image20.wmf]2

4

21

¢

o


	
[image: image21.wmf]3

4

201

¢

o


	
[image: image22.wmf])

25

.

20

(

5

1

20

°

¢

o



	黄2
	
[image: image23.wmf]8

1

62

¢

o


	
[image: image24.wmf]9

1

242

¢

o


	
[image: image25.wmf]8

3

21

¢

o


	
[image: image26.wmf]9

3

201

¢

o


	
[image: image27.wmf])

33

.

20

(

0

2

20

°

¢

o




1. 已知汞光谱中绿光波长
[image: image28.wmf]绿

l

=546.0740
[image: image29.wmf]nm

，根据测出的
[image: image30.wmf]绿

j

，计算光栅常数d。

[image: image31.wmf]k

d

j

sin

= k(

[image: image32.wmf]=

¢

´

=

=

3

.

7

19

sin

0740

.

546

1

sin

o

k

k

d

j

l

1667.2nm

2. 计算
[image: image33.wmf]1

黄

l

和
[image: image34.wmf]2

黄

l

，并令
[image: image35.wmf]1

2

黄

黄

j

j

j

-

=

D

，
[image: image36.wmf]1

2

黄

黄

l

l

l

-

=

D

，由此计算光栅的角色本领。

[image: image37.wmf]k

d

j

sin

= k(
[image: image41.wmf]nm

k

d

k

0

.

577

1

5

1

20

sin

2

.

1667

sin

1

=

¢

´

=

=

o

j

l

黄


[image: image42.wmf]nm

k

d

k

2

.

579

1

0

2

20

sin

2

.

1667

sin

2

=

¢

´

=

=

o

j

l

黄



[image: image38.wmf]4

1

2

1

2

10

6

0

.

577

2

.

579

5

1

20

0

2

20

-

´

=

-

¢

-

¢

=

-

-

=

D

D

=

o

o

黄

黄

黄

黄

h

D

l

l

j

j

l

j

j


3. 本实验中平行光管物镜口径D=22
[image: image39.wmf]mm

，可认为光栅实际被利用的宽度是20
[image: image40.wmf]mm

。由此算出一级光谱的光栅分辨本领  
R=kN=1×20=20mm
图9-5 光栅的放置





B2





。





。B3 





。B1





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���











[image: image43.wmf]nm

k

d

k

2

.

579

1

0

2

20

sin

2

.

1667

sin

2

=

¢

´

=

=

o

j

l

黄

_1219210046.unknown

_1219210515.unknown

_1219210659.unknown

_1219210746.unknown

_1219210951.unknown

_1219210991.unknown

_1219210886.unknown

_1219210682.unknown

_1219210585.unknown

_1219210626.unknown

_1219210551.unknown

_1219210219.unknown

_1219210410.unknown

_1219210478.unknown

_1219210330.unknown

_1219210366.unknown

_1219210141.unknown

_1219210170.unknown

_1219210192.unknown

_1219210069.unknown

_1218695462.unknown

_1219208621.unknown

_1219209803.unknown

_1219209992.unknown

_1219210021.unknown

_1219209026.unknown

_1219209544.unknown

_1218695565.unknown

_1218707494.unknown

_1218695550.unknown

_1162575626.unknown

_1162575644.unknown

_1163777113.unknown

_1163777114.unknown

_1162575648.unknown

_1162575632.unknown

_1035201144.unknown

_1038117766.unknown

_1162210894.unknown

_1035201112.unknown

_979284765.unknown

