光电效应和普朗克常数的测定
填空题

1.光电效应的实验事实表明，对应于一定的辐射频率，有一电压U0，当UAK≦U0时，电流为零，U0被称为  截止电压  。

2.光电效应的定律指出，照射光的频率与极间端电压UAK一定时，  饱和光电流    的大小与入射光的强度成正比。

3.对于不同频率的光，其截止电压的值不同，截止电压与  入射光频率  成正比关系。当入射光频率低于某极限值(0（(0  随不同阴极金属材料而异）时，不论光的强度如何，照射时间多长，都没有光电流产生。(0称为  截止频率  。
4.光电效应是瞬时效应。即使入射光的强度非常微弱，只要频率大于  截止频率 ，在开始照射后立即有光电子产生，所经过的时间至多为10－9秒的数量级。
5.爱因斯坦的光量子理论成功地解释了光电效应的实验规律。写出爱因斯坦提出的光电效应方程：
[image: image25.wmf]Hz

14

10

08

.

4

´

=

。

n


问答题
1.如何通过光电效应测量普朗克常数？

光电效应实验表明，截止电压U0是频率(的线性函数，

即        eU0 =h(－A 
直线斜率k = h/e。e为电子电荷常数，对于给定的光电管，只要用实验方法得出不同的辐射频率对应的截止电压，求出直线斜率，就可算出普朗克常数h。
2.零电流法和补偿法测量截止电压有何区别？

零电流法是直接将各谱线照射下测得的电流为零时对应的电压UAK的绝对值作为截止电压U0。此法的前提是阳极反向电流、暗电流和本底电流都很小，用零电流法测得的截止电压与真实值相差较小。

    补偿法调节电压UAK使电流为零后，保持UAK不变，遮挡汞灯光源，此时测得的电流I为电压接近截止电压时的暗电流和本底电流。重新让汞灯照射光电管，调节电压UAK使电流值显示为I，将此时对应的电压UAK的绝对值作为截至电压U0。此法可补偿暗电流和本底电流对测量结果的影响。
3.根据你的测量数据，确定光电管阴极材料的电子逸出功A？
根据      eU0 =h(－A   
A1=h(-eU0=6.626×10-34×8.214×1014-1.602×10-19×1.750
=2.640×10-19J
A2=6.626×10-34×7.408×1014-1.602×10-19×1.436

=2.579×10-19J
A3=6.626×10-34×6.879×1014-1.602×10-19×1.206

=2.626×10-19J
A4=6.626×10-34×5.490×1014-1.602×10-19×0.616

=2.651×10-19J
A5=6.626×10-34×5.196×1014-1.602×10-19×0.496
=2.648×10-19J

[image: image2.wmf]A

=2.629×10-19J
数据处理
实验数据1： U0—V关系

	波长λi  (nm)
	365.0
	404.7
	435.8
	546.1
	577.0

	频率υi (×1014HZ)
	8.214
	7.408
	6.879
	5.490
	5.196

	截正电压U0i(V)
	1.750
	1.436
	1.206
	0.616
	0.496


1. 作出不同频率下截止电压Ua和频率ν的关系曲线，求出普朗克常数h、截止频率ν0、电子逸出功A，并算出所测量值h与公认值之间的相对误差E。
[image: image1.wmf]A

m

h

+

=

2

0

2

1

u

n


1） 取U0-ν直线上两点A(8.0×1014,1.65)  B(6.0×1014,0.80) 

K=
[image: image3.wmf]14

14

14

10

425

.

0

10

0

.

6

10

0

.

8

80

.

0

65

.

1

－

＝

－

－

´

´

´


则   h=ek=1.602×10-19×0.425×10-14=0.6808×10-33J.S

相对误差   E=
[image: image4.wmf]%

8

.

2

0275

.

0

10

626

.

6

10

808

.

6

10

626

.

6

|

|

34

34

34

0

=

=

´

´

-

´

=

-

-

-

-

h

h

h


2）最小二乘法求h：

 
[image: image5.wmf]ｚ

＝

H

v

v

i

i

14

14

5

1

10

6374

.

6

10

5

196

.

5

490

.

5

879

.

6

408

.

7

214

.

8

5

1

´

´

+

+

+

+

=

=

å

=



[image: image6.wmf]V

U

U

i

i

1008

.

1

5

496

.

0

616

.

0

206

.

1

436

.

1

750

.

1

|

|

5

1

5

1

0

0

=

+

+

+

+

=

=

å

=



[image: image7.wmf]0

U



 EMBED Equation.3  [image: image8.wmf]V

=7.3.6×
[image: image9.wmf]14

10

    
[image: image10.wmf]V

2 =4.406×
[image: image11.wmf]29

10



[image: image12.wmf]V

U

.

0

=7.854× 
[image: image13.wmf]14

10

   
[image: image14.wmf]2

V

= 4.536×
[image: image15.wmf]29

10


所以　ｋ＝
[image: image16.wmf]14

29

29

14

14

0

0

10

412538

.

0

10

536

.

4

10

406

.

4

10

854

.

7

10

306

.

7

.

.

-

´

´

´

´

´

＝

－

－

＝

ｖ

－

ｖ

ｕ

ｖ

－

ｕ

ｖ

２

２


ｈ＝ｅｋ=1.602×10-19×0.413×
[image: image17.wmf]34

14

10

616

.

6

10

-

-

´

=

J.S

相对误差  
[image: image18.wmf]%

15

.

0

00151

.

0

10

626

.

6

10

616

.

6

10

626

.

6

|

|

34

34

34

0

=

=

´

´

-

´

=

-

-

-

-

h

h

h


3）由U0-ν直线得截止频率
[image: image20.wmf]Hz

14

10

08

.

4

´

=

。

n


4）由U0-ν直线求电子逸出功A

直线截距为：-1.63v

根据  eU0 =h(－A     A/e=-1.63v
A=1.602×10-19×1.63
=2.611×10-19J
实验数据2： I—UAK关系     Φ=4mm
	λ/nm
	UAK（V）
	-1
	2
	5
	15
	20
	22
	24
	26
	30
	32
	35
	40
	50

	365
	I（×10-10A）
	0.9
	8.1
	20.6
	55.8
	66.0
	66.2
	68.3
	71.0
	73.6
	74.7
	75.2
	77.0
	80.8

	404
	I（×10-10A）
	0.1
	3.2
	6.9
	12.8
	14.3
	15.1
	15.2
	15.6
	16.6
	16.5
	16.9
	17.4
	18.1

	436
	I（×10-10A）
	0.1
	7.6
	17.0
	31.0
	34.6
	35.7
	36.6
	38.2
	39.0
	39.5
	40.4
	41.3
	43.1

	546
	I（×10-10A）
	0
	2.5
	4.9
	8.0
	8.7
	8.9
	9.2
	9.3
	9.6
	9.7
	9.9
	10.2
	10.8

	577
	I（×10-10A）
	0
	2.1
	3.7
	6.0
	7.2
	8.0
	8.8
	9.0
	9.3
	9.5
	9.8
	10.0
	10.0


2．绘制相同光强，不同频率入射光照射下，光电管的伏安特性曲线。 

[image: image21.wmf]Hz

14

10

08

.

4

´

=

。

n


实验数据3：IM—P关系     UAK=50V    λ =546nm      L=400nm   

	光阑孔经Φ/mm
	2
	4
	8

	I（×10-10A）
	8.0
	16.5
	68.7


3、作出同一频率光照，不同光阑孔径下的I—P特性曲线，验证饱和光电流与入射光强成正比。
1）入射光强与光阑孔面积成正比，因此光电流与光阑孔径的关系为二次曲线。
[image: image22.wmf]W


2）入射光强与光阑孔面积成正比，因此光电流与光阑孔面积成正比。

	光阑孔面积S/mm2
	л
	4л
	16л

	I（×10-10A）
	8.0
	16.5
	68.7


[image: image23.wmf]W


实验数据4：IM—P关系     UAK=50V        Φ=2mm     λ=365nm
	入射距离L/mm
	400
	380
	360
	340
	320
	300

	I（×10-10A）
	34.0
	39.6
	44.1
	53.2
	59.8
	71.7


实验数据5：IM—P关系     UAK=50V        Φ=4mm     λ=436nm
	入射距离L/mm
	400
	380
	360
	340
	320
	300

	I（×10-10A）
	48.7
	55.3
	65.0
	71.6
	81.3
	97.0


4、作出同一频率光照，不同光程距离下的I—P特性曲线，验证饱和光电流与入射光强成正比。
入射光强与光程距离近似成正比，因此光电流与光程距离的关系为近似直线关系。

[image: image24.wmf]Hz

14

10

08

.

4

´

=

。

n
















实验数据6：I—UAK关系    λ=436nm       L=400mm
	Φ/mm
	UAK（V）
	0
	2
	4
	8
	12
	16
	20
	24
	28
	32
	36
	40
	50

	2
	I（×10-10A）
	0.4
	2.4
	4.1
	5.9
	7.4
	8.4
	9.1
	9.8
	10.4
	10.8
	11.5
	11.8
	12.6

	4
	I（×10-10A）
	1.6
	7.8
	11.4
	21.4
	27.5
	31.5
	33.6
	35.6
	37.5
	39.1
	41.5
	42.6
	45.6

	8
	I（×10-10A）
	8.1
	31.1
	51.6
	75.3
	95.8
	107.6
	119.4
	130.4
	137.4
	143.8
	148.5
	152.4
	159.2



5、绘制不同光强，同一频率入射光照射下，光电管的伏安特性曲线。 








[image: image19.emf] 

IKA（10-11A） 


6.0





0.0





� EMBED Equation.3  ���





B(8.00,1.65)





A(6.00,0.80)








2.0





60.0





4.0





� EMBED Equation.3  ���





8.0























I/（×10-10A）


R/� EMBED Equation.3  ���











40.0





80.0





120.0





160.0








φ=2mm





φ=4mm





φ=8mm











6.0





2.0








2.0


0





1.0





2.0





3.0





10.0





1.0





546nm





404nm





20.0





ν/（x1014Hz）











Ua/v

















U/v℃





50.0





40.0





30.0





20.0





577nm





0.0





60.0

















I/（×10-10A）








80.0











20.0





60.0





80.0





S/mm2














16л





12л





8л





4л





0





40.0





光电管的I-P曲线














i-P-t曲线








436nm  Φ=4mm





365nm  Φ=2mm





80.0





60.0





20.0





40.0





光电流与光阑孔径的关系曲线





4.0











L/mm














400





380





360





340





320





300





40.0





光电管的I-P曲线














i-P-t曲线




















I/（×10-10A）


R/� EMBED Equation.3  ���





U/v℃














50.0





40.0





30.0





20.0





10.0





0.0











φ/mm

















I/（×10-10A）





I/（×10-10A）








436nm





8.0





365nmmm





80.0





40.0





20.0








_1173002008.unknown

_1226212354.unknown

_1226212515.unknown

_1226212589.unknown

_1226212644.unknown

_1226212497.unknown

_1225865104.unknown

_1226212241.unknown

_1173002111.unknown

_1173002236.unknown

_1221923369.unknown

_1173002095.unknown

_1173001481.unknown

_1173001642.unknown

_1173001833.unknown

_1173001940.unknown

_1173001584.unknown

_1173000854.unknown

_1173001151.unknown

_1077806101.unknown

