磁阻传感器与地磁场实验仪

一、实验装置组成


测量地磁场装置主要包括底座、转轴，带有角度刻度的转盘、磁阻传感器及引线、亥姆霍兹线圈、地磁场测定仪的控制主机(包括数字式电压表、5V直流电源等)。

实验转盘经过精心设计，可自由转动，方便地调节水平和铅直，内转盘具有一对游标刻度，便于消除偏心差，读数准确，测量误差小。
二、仪器主要用途

1. 给磁阻传器定标，测量磁阻传感器的灵敏度
[image: image1.wmf]K

；

2．测量地磁场的水平分量B∥；

3．测量地磁场的磁感应强度B总；地磁场的垂直分量B⊥及磁倾角β；
4．用磁阻传感器测量通电单线圈产生磁场分布，并与理论值进行比较。
三、仪器技术要求

1．磁阻传感器.
（1）磁阻传感器的工作电压 5V或6V，灵敏度约50V/T。

（2）分辨率可达
[image: image2.wmf]8

7

10

~

10

-

-

T，稳定性好。
2．亥姆霍兹线圈：单只线圈匝数N=500匝，半径10.0cm；亥姆霍兹线圈轴线上中心位置的磁感应强度为(二个线圈串联)：


[image: image3.wmf]I

I

r

NI

B

4

2

3

7

2

3

0

10

96

.

44

5

100

.

0

8

500

10

4

5

8

-

-

´

=

×

´

´

´

´

=

×

=

p

m


式中B为磁感应强度，单位T(特斯拉)；I为通过线圈的电流，单位A(安培) 
3．直流恒流源：输出电流 0—500mA    连续可调

4．三位半直流电压表：量程200mV

5．仪器的工作电压：AC  220±10V 
四．实验注意事项

1．测量地磁场水平分量，须将转盘调节至水平；测量地磁场B总和磁倾角β时，须将转盘面处于地磁子午面方向。

2． 实验仪器周围一定范围内不应存在铁磁金属物体，以保证测量结果的准确性。
3． 磁阻传感器遇强磁场时，会产生磁畴饱和现象使灵敏度降低。这时可按“复位”按钮使恢复到原灵敏度。
4．带有磁阻传感器的转盘平面的水平和铅直调整要仔细到位，否则会影响测量结果。
_1143306225.unknown

_1143437528.unknown

