霍尔位置传感器法杨氏模量测定仪

[image: image1.jpg]



一．仪器主要组成

（1）底座固定箱、读数显微镜、95型集成霍尔位置传感器、磁铁两块、砝码、待测件等；

（2）霍尔位置传感器输出信号测量仪一台。

二．仪器主要用途

（1）了解和熟悉霍尔位置传感器的特性；

（2）弯曲法测量黄铜的杨氏模量；同时对霍尔位置传感器定标；

（3）用霍尔位置传感器测量可锻铸铁的杨氏模量。
三．仪器技术要求
（1）读数显微镜
型号：
[image: image2.wmf]10

-

JC

型；　放大倍数：
[image: image3.wmf]20

；　分度值：
[image: image4.wmf]mm

01

.

0

；　测量范围：
[image: image5.wmf]mm

6

0

～


（2）砝码：
[image: image6.wmf]g

0

.

10

、
[image: image7.wmf]g

0

.

20


（3）三位半数字电压表：
[image: image8.wmf]mV

200

0

～


（4）待测件材料：黄铜、铸铁

（5）测量仪放大倍数：3～５倍

四．使用注意事项

（1）梁的厚度必须测准确。在用千分尺测量黄铜厚度a时，将千分尺旋转时，当将要与金属接触时，必须用微调轮。当听到答答答三声时，停止旋转。有个别学生实验误差较大，其原因是千分尺使用不当，将黄铜梁厚度测得偏小。
（2）读数显微镜的准丝对准铜挂件（有刀口）的标志刻度线时，注意要区别是黄铜梁的边沿，还是标志线。
（3）霍尔位置传感器定标前，应先将霍尔传感器调整到零输出位置，这时可调节电磁铁盒下的升降杆上的旋钮，达到零输出的目的，另外，应使霍尔位置传感器的探头处于两块磁铁的正中间稍偏下的位置，这样测量数据更可靠一些。
（4）加砝码时，应该轻拿轻放，尽量减小砝码架的晃动，这样可以使电压值在较短的时间内达到稳定值，节省了实验时间。
_1224226005.unknown

_1224226006.unknown

_1224226003.unknown

_1224226004.unknown

_1224226001.unknown

_1224226002.unknown

_1224226000.unknown

