多功能温度测控仪和恒温柱面加热器

[image: image1.jpg]To=T.('0)





1、 仪器结构

ZHQ-1型恒温柱面加热器为铝制外壳，采用柱形结构。圆柱中心轴线位置放置棒状电热丝，电热丝产生的热量均匀四周辐射，炉内温度以柱中心对称分布。其特点是升温速度快，达到平衡温度的时间短。被加热体置于圆柱外侧导热层，被加热体的温度测量采用球体热敏电阻。
2、 仪器用途
用ZHQ-1型恒温柱面加热器对待测量的三种样品（铜、合金、半导体）进行加热，并由KWY-3型多功能温度测控仪进行控温和测温，配合直流单臂电桥仪器完成以上三种导体材料电阻温度系数的测量。

左显示器用以显示控制温度和设定温度，右显示器用以显示控制温度与设定温度之差，用功能选择键选择仪器功能。
三、技术要求

KWY-3型多功能温度测控仪的测温、控温范围为-6℃~120℃。控温过程为衰减振荡型，即在设定控制温度附近衰减振荡。

4、 使用注意事项

1．开机后仪器自行显示“控温测量”状态，每按一次功能选择键仪器进入下一功能状态。用温度设定键选择温度设定位，每按一次进入下一位温度设定，用 键设定所需温度，全部设定完以后按设定键确认。

2． 加热时，温度测控仪与恒温柱面加热器的红色指示灯同时闪亮。

3． 右显示器显示控制温度与设定温度之差小于0.5时，温度设定功能才能执行。

4． 实验时一般在80℃以下控温使用。也可用T0+5键设定每次增加5℃加热控温。






















































