扭摆法测物体的转动惯量实验仪器介绍

[image: image1.png]Tl s

PR




1．扭摆装置及几种待测转动惯量的物体

空心金属圆柱体，实心塑料圆柱体，木球，细金属杆。

2．转动惯量测试仪

由主机和光电传感器两部分组成。主机采用新型的单片机作控制系统，用于测量物体转动和摆动的周期，以及旋转体的转速，能自动记录、存贮多组实验数据并能够精确的计算多组实验数据的平均值。

光电传感器主要由红外发射管和红外接受管组成，将光信号转换为脉冲电信号，送入主机工作。因人眼无法直接观察仪器工作是否正常，但可用遮光物体往返遮挡光电探头发射光束通路，检查计时器是否开始计数和到预定周期数时，是否停止计时。

3．仪器使用方法

1）调节光电传感器在固定支架上的高度，使被测物体上的挡光杆能自由地通过光电门。

2）开启主机电源，摆动指示灯亮。本机默认扭摆的周期数为10。按“执行”键数据显示为“P1  000.0”，表示仪器已处在等待测量状态。此时当挡光杆第一次通过光电门时，有数据显示给出累积的时间。同时仪器自动计算周期C1并予以储存。

3）按“执行” 键P1变为P2，数据显示又回到“000.0”，仪器处在第二次等待测量状态，可开始第二次测量。本机设定可重复测量的最多次数为5次。通过查询键可知每次测量的周期值Ci以及平均值CA。

