气垫法测定物体的转动惯量实验仪器介绍
[image: image1.png]=it

N

T T T

[

|

|

/

DIGITAI )

! & 5 MILLISECOND I'NMER |
3 /

o F FNXNMFED |

|




图1  存贮式数字毫秒计
数字毫秒计：

与光电接收器相连接一起工作。通过记录动盘上挡杆经过光电接收器的次数，来测量动盘转动一圈和两圈的时间。首先用“功能”键将“β”灯按亮，然后按“清零”键，当动盘上的挡杆每经过一次光电接收器，就记一次数，仪器显示依次为0，1，2，3， …….。按“停止”键后，依次显示0与1、0与2、0与3、……之间的时间间隔。
气垫转动惯量测定仪
1．气垫转盘承重
[image: image2.wmf]Pa

kg

/

10

1

3

-

´

³

、故当负载2kg待测样品（包括动盘）时，所提供的气压应不小于2kPa。气源压力应视负载大小而定，一般可选2~3kPa。

2．气垫转动惯量测定仪使用前应调节水平。方法是： 取下动盘，接通气源，将水平校准盘置于气室上表面中央，调节地脚螺丝（11），使校准盘稳定地飘浮于气室中央，或其各质点绕定盘内侧空腔四壁均匀而缓慢地作滚轮线运动，且改变旋轮方向时其运动方式不变。

3．气垫滑轮的调节。气垫滑轮的调节包括两项内容：其一，使气垫滑轮在空载情况下运动自如，且无附加力矩。方法是：先调节滑轮两端定位圈，使与滑轮间隙约为0.5mm；再调节滑轮高度及轴向水平，使细线与动盘平面水平；取下细线，在高度及水平程度不变的前提  下，旋转滑轮的方向，使其气孔密集处位于外侧上方45℃左右，直至滑轮在负载情况下能正、反两个方向保持惯性运动状态或相对静止。其二，动盘顺时针或逆时针运动时，都应首先旋动滑轮支架，使细线与滑轮轴向垂直。
[image: image3.png]



图2  气垫转动惯量测试仪
仪器的使用规则

1．特别注意：未开气源时，动盘不得人为地在气室表面磨擦转动，气室、气垫滑轮及诸连接管道均不得漏气。

2．每次使用前，应在接通气源的情况下，以蘸有酒精的软细布轻拭气室及动盘的上、下表面，以防气孔堵塞或被尘粒划伤表面。

3．实验前，应调节气室上表面水平，使处于正常状态，且调好后不得随意挪动。

4．整个实验过程中要求气压稳定不变。

5．安装、调节及使用该装置时，操作应细心谨慎，严禁磕碰动盘、定盘、气垫滑轮、水平校准盘、金属球、圆柱式定位器、转动惯量接插座、铜圆柱、铝块及凹盘等，更不得使其坠落地。
_1089004124.unknown

