实验  霍尔位置传感器测杨氏模量

实验目的

1．熟悉霍尔位置传感器的特性；

2．弯曲法测量黄铜的杨氏模量；

3．测黄铜杨氏模量的同时，对霍尔位置传感器定标；

4．用霍尔位置传感器测量可锻铸铁的杨氏模量。

实验仪器

1．霍尔位置传感器测杨氏模量装置一台

（1）读数显微镜

        型号                            
[image: image79.png]Bl



型

放大倍数                        
[image: image2.wmf]20


分度值                          
[image: image3.wmf]mm

01

.

0


测量范围                        
[image: image4.wmf]mm

6

0

～


（2）砝码                        
[image: image5.wmf]g

0

.

10

 8块、
[image: image6.wmf]g

0

.

20

 2块

（3）95型集成霍尔位置传感器

（4）样品（铜板和冷扎板）

2．霍尔位置传感器输出信号测量仪（放大倍数3---5倍）一台（包括直流数字电压表
[image: image7.wmf]mV

200

0

～

）。
实验原理

1． 霍尔位置传感器
霍尔元件置于磁感应强度为
[image: image8.wmf]B

的磁场中，在垂直于磁场方向通以电流
[image: image9.wmf]I

，则与这二者

相垂直的方向上将产生霍尔电势差
[image: image10.wmf]H

U

：


[image: image11.wmf]B

I

K

U

H

×

×

=

                                 （1）

（1）式中
[image: image12.wmf]K

为元件的霍尔灵敏度。如果保持霍尔元件的电流
[image: image13.wmf]I

不变，而使其在一个均匀梯度的磁场中移动时，则输出的霍尔电势差变化量为：


[image: image14.wmf]Z

dZ

dB

I

K

U

H

D

×

×

×

=

D

                            （2）

（2）式中
[image: image15.wmf]Z

D

为位移量，此式说明若
[image: image16.wmf]dZ

dB

为常数时，
[image: image17.wmf]H

U

D

与
[image: image18.wmf]Z

D

成正比。

[image: image1.wmf]10

-

JC

为实现均匀梯度的磁场，可以如图1所示，两块相同的磁铁（磁铁截面积及表面磁感应强度相同）相对放置，即
[image: image19.wmf]N

极与
[image: image20.wmf]N

极相对，两磁铁之间留一等间距间隙，霍尔元件平行于磁铁放在该间隙的中轴上。间隙大小要根据测量范围和测量灵敏度要求而定，间隙越小，磁场梯度就越大，灵敏度就越高。磁铁截面要远大于霍尔元件，以尽可能的减小边缘效应影响，提高测量精确度。

若磁铁间隙内中心截面处的磁感应强度为零，霍尔元件处于该处时，输出的霍尔电势差应该为零。当霍尔元件偏离中心沿
[image: image21.wmf]Z

轴发生位移时，由于磁感应强度不再为零，霍尔元件也就产生相应的电势差输出，其大小可以用数字电压表测量。由此可以将霍尔电势差为零时元件所处的位置作为位移参考零点。

霍尔电势差与位移量之间存在一一对应关系，当位移量较小（
[image: image22.wmf]mm

2

<

），这一对应关系具有良好的线性。

2．杨氏模量
杨氏模量测定仪主体装置如图2所示,在横梁弯曲的情况下，杨氏模量
[image: image23.wmf]Y

可以用下式表示：

  
[image: image24.wmf]Z

b

a

Mg

d

Y

D

×

×

×

=

3

3

4

                              （3）
其中：
[image: image25.wmf]d

为两刀口之间的距离，
[image: image26.wmf]M

为所加砝码的质量，
[image: image27.wmf]a

为梁的厚度，
[image: image28.wmf]b

为梁的宽度，
[image: image29.wmf]Z

D

为梁中心由于外力作用而下降的距离，
[image: image30.wmf]g

为重力加速度。


[image: image31.png]


 1.铜刀口上的基线   2.读数显微镜   3.刀口   4.横梁   5.铜杠杆（顶端装有
[image: image32.wmf]A

95

型集成霍尔传感器）   6.磁铁盒   7.磁铁（
[image: image33.wmf]N

极相对放置）   8.调节架   9砝码盘   

实验步骤

1．调节底座箱上的水平螺丝旋，将实验装置调节水平。

2．将横梁穿在砝码铜刀口内，安放在两立柱刀口的正中央位置。接着装上铜杠杆，将有传感器一端插入两立柱刀口中间，该杠杆中间的铜刀口放在刀座上。圆柱型拖尖应在砝码刀口的小圆洞内，传感器若不在磁铁中间，可以松弛固定螺丝使磁铁上下移动，或者用调节架上的套筒螺母旋动使磁铁上下微动，再固定之。注意杠杆上霍尔传感器的水平位置（圆柱体有固定螺丝）。

3．将铜杠杆上的三眼插座插在立柱的三眼插针上，用仪器电缆一端连接测量仪器，另一端插在立柱另外三眼插针上；接通电源，调节磁铁或仪器上调零电位器使在初始负载的条件下仪器指示处于零值。大约预热十分钟左右，指示值即可稳定。

4．调节读数显微镜目镜，直到眼睛观察镜内的十字线和数字清晰，然后移动读数显微镜使通过其能够清楚看到铜刀口上的基线，再转动读数旋纽使刀口点的基线与读数显微镜内十字刻线吻合。
实验内容

1. 传感器定标(测量k ) 和计算铜的杨氏模量
用铜板做实验样品，逐次增加砝码M，（每次增加20g砝码），从读数显微镜上读出相应的梁的位置
[image: image34.wmf]i

Z

及数字电压表相应的读数值Ui（单位mv)，以便于计算杨氏模量和对霍耳位置传感器进行定标。将测量数据记录在如下表格中

	砝码（g）
	0
	20
	40
	60
	80
	100

	
[image: image35.wmf]i

Z

（mm）
	
	
	
	
	
	

	
[image: image36.wmf]i

V

（mv）
	
	
	
	
	
	


2. 测量铸铁的杨氏模量，逐次增加砝码M，（每次增加20g砝码），读出相应的数字电压表相应的读数值Ui（单位mv)，将铸铁的测量数据记录在如下的表格中

	砝码（g）
	0
	20
	40
	60
	80
	100

	
[image: image37.wmf]i

V

（mv）
	
	
	
	
	
	


3．测量横梁两刀口间的长度d及测量不同位置横梁宽度b和横梁厚度a 。
数据处理

1. 用作图法和最小二乘法求k，

2. 计算铜和铸铁的杨氏模量。
思考题

1. 弯曲法测量杨氏模量实验，主要测量误差有哪些？

2. 用霍尔位置传感器法测量位移有什么优点？
注意事项

1．梁的厚度必须测准确。在用千分尺测量黄铜厚度a时，将千分尺旋转时，当将要与金属接触时，必须用微调轮。当听到答答答三声时，停止旋转。有个别学生实验误差较大，其原因是千分尺使用不当，将黄铜梁厚度测得偏小；

2．读数显微镜的准丝对准铜挂件（有刀口）的标志刻度线时，注意要区别是黄铜梁的边沿，还是标志线；

3．霍尔位置传感器定标前，应先将霍尔传感器调整到零输出位置，这时可调节电磁铁盒下的升降杆上的旋钮，达到零输出的目的，另外，应使霍尔位置传感器的探头处于两块磁铁的正中间稍偏下的位置，这样测量数据更可靠一些；

4．加砝码时，应该轻拿轻放，尽量减小砝码架的晃动，这样可以使电压值在较短的时间内达到稳定值，节省了实验时间；

5．实验开始前，必须检查横梁是否有弯曲，如有，应矫正。

附录：

固体、液体及气体在受外力作用时，形状与体积会发生或大或小的改变，这统称为形变。当外力不太大，因而引起的形变也不太大时，撤掉外力，形变就会消失，这种形变称之为弹性形变。弹性形变分为长变、切变和体变三种。

一段固体棒，在其两端沿轴方向施加大小相等、方向相反的外力
[image: image38.wmf]F

，其长度
[image: image39.wmf]l

发生改变
[image: image40.wmf]l

D

，以
[image: image41.wmf]S

表示横截面面积，称
[image: image42.wmf]S

F

为应力，相对长变
[image: image43.wmf]l

l

D

为应变。在弹性限度内，根据胡克定律有：


[image: image44.wmf]l

l

Y

S

F

D

×

=


Y称为杨氏模量，其数值与材料性质有关。

以下具体推导式子：          
[image: image45.wmf]Z

b

a

Mg

d

Y

D

×

×

×

=

3

3

4

；

在横梁发生微小弯曲时，梁中存在一个中性面，面上部分发生压缩，面下部分发生拉伸，所以整体说来，可以理解横梁发生长变，即可以用杨氏模量来描写材料的性质。

如图所示，虚线表示弯曲梁的中性面，易知其既不拉伸也不压缩，取弯曲梁长为
[image: image46.wmf]dx

的一小段：


[image: image47.png]R(x)

a8





设其曲率半径为
[image: image48.wmf])

(

x

R

，所对应的张角为
[image: image49.wmf]q

d

，再取中性面上部距为
[image: image50.wmf]y

厚为
[image: image51.wmf]dy

的一层面为研究对象，那么，梁弯曲后其长变为
[image: image52.wmf]q

d

y

x

R

×

-

)

)

(

(

，所以，变化量为：


[image: image53.wmf]dx

d

y

x

R

-

×

-

q

)

)

(

(


又                            
[image: image54.wmf])

(

x

R

dx

d

=

q

；

所以
          
[image: image55.wmf]dx

x

R

y

dx

x

R

dx

y

x

R

dx

d

y

x

R

)

(

)

(

)

)

(

(

)

)

(

(

-

=

-

-

=

-

×

-

q

；
所以应变为：                   
[image: image56.wmf])

(

x

R

y

-

=

e

；

根据虎克定律有：               
[image: image57.wmf])

(

x

R

y

Y

dS

dF

-

=

；

又                             
[image: image58.wmf]dy

b

dS

×

=

；

所以                           
[image: image59.wmf]dy

x

R

y

b

Y

x

dF

)

(

)

(

×

×

-

=

；

对中性面的转矩为：             
[image: image60.wmf]dy

y

x

R

b

Y

y

dF

x

d

×

×

=

×

=

2

)

(

)

(

m

；

积分得：                       
[image: image61.wmf]ò

-

×

×

×

=

×

×

=

2

2

3

2

)

(

12

)

(

)

(

a

a

x

R

a

b

Y

dy

y

x

R

b

Y

x

m

；       （1）

对梁上各点，有：               
[image: image62.wmf][

]

2

3

2

)

(

1

)

(

)

(

1

x

y

x

y

x

R

¢

+

¢

¢

=

；

因梁的弯曲微小：               
[image: image63.wmf]0

)

(

=

¢

x

y

；

所以有：                       
[image: image64.wmf])

(

1

)

(

x

y

x

R

¢

¢

=

；                          （2）

梁平衡时，梁在
[image: image65.wmf]x

处的转矩应与梁右端支撑力
[image: image66.wmf]2

Mg

对
[image: image67.wmf]x

处的力矩平衡，

所以有：                       
[image: image68.wmf])

2

(

2

)

(

x

d

Mg

x

-

=

m

；                     （3）

根据（1）、（2）、（3）式可以得到：

         
[image: image69.wmf])

2

(

6

)

(

3

x

d

a

b

Y

Mg

x

y

-

×

×

=

¢

¢

；

据所讨论问题的性质有边界条件；  
[image: image70.wmf]0

)

0

(

=

y

；
[image: image71.wmf]0

)

0

(

=

¢

y

；

解上面的微分方程得到：

             
[image: image72.wmf]);

3

1

2

(

3

)

(

3

2

3

x

x

d

a

b

Y

Mg

x

y

-

×

×

=


将
[image: image73.wmf]2

d

x

=

代入上式，得右端点的
[image: image74.wmf]y

值：


[image: image75.wmf]3

3

4

a

b

Y

d

Mg

y

×

×

×

=

；

又                              
[image: image76.wmf]Z

y

D

=

；

所以，杨氏模量为：              
[image: image77.wmf]Z

b

a

Mg

d

Y

D

×

×

×

=

3

3

4


� EMBED PBrush  ���








[image: image78.png]Bl



_1099722897.unknown

_1099723491.unknown

_1099724224.unknown

_1101121164

_1290862955.unknown

_1290863004.unknown

_1290863030.unknown

_1110804610.unknown

_1100941231.unknown

_1100941320.unknown

_1099724474.unknown

_1100927534

_1099723712.unknown

_1099723728.unknown

_1099723514.unknown

_1099723121.unknown

_1099723412.unknown

_1099723457.unknown

_1099723286.unknown

_1099723014.unknown

_1099723077.unknown

_1099722984.unknown

_1099117310.unknown

_1099118908.unknown

_1099119457.unknown

_1099128522.unknown

_1099129687.unknown

_1099722801.unknown

_1099130817.unknown

_1099129670.unknown

_1099119751.unknown

_1099121776.unknown

_1099121801.unknown

_1099121708.unknown

_1099119862.unknown

_1099119687.unknown

_1099119728.unknown

_1099119646.unknown

_1099119129.unknown

_1099119286.unknown

_1099119440.unknown

_1099119178.unknown

_1099119066.unknown

_1099119108.unknown

_1099118955.unknown

_1099118224.unknown

_1099118561.unknown

_1099118843.unknown

_1099118342.unknown

_1099117787.unknown

_1099118202.unknown

_1099118214.unknown

_1099118087.unknown

_1099117446.unknown

_1099113255.unknown

_1099116914.unknown

_1099117064.unknown

_1099117112.unknown

_1099116971.unknown

_1099116776.unknown

_1099116839.unknown

_1099116495

_1099113043.unknown

_1099113199.unknown

_1099113219.unknown

_1099113241.unknown

_1099113210.unknown

_1099113188.unknown

_1098779889.unknown

_1098779936.unknown

_1098780024.unknown

_1099112925.unknown

_1098779981.unknown

_1098779913.unknown

_1098779869.unknown

