理学院教师在用仪器（单价超40万）介绍，2016年统计
[image: image1.png]



落锤冲击试验机

型 号 英特斯朗 9350

购置金额 951390 元

CEAST 9350 落锤冲击试验机主要技术参数 

重量：无附加能源系统，5-30Kg；有附加能源系统， 5-70Kg； 

下落高度：无附加能源系统，0.03-1.1m；有附加能源 系统，0.03-29.4m； （3） 速度：无附加能源系统，0.77-4.65m/s；有附加能源系 统，0.77-24m/s；

[image: image2.png]



仪器名称 电子万能材料试验机

型 号 英特斯朗 5982

购置金额 1264428 元

CEAST 5982 材料试验机主要用于材料的拉伸，压缩，弯曲，剪 切，剥离，撕裂等试验；一台设备可同时标定多个传感器，扩展了 测试范围；全量程不分档，可支持传感器满负荷的 0.2-10KN；可选 择应力-应变、力-伸长、力-时间、力-应变、强度-时间等多种曲 线

[image: image3.png]



仪器名称 扫描电子显微镜

型 号 Hitarchi S-3400N

购置金额 1750810 元

特点: 

S-3400N 具有强大的自动功能，包括自动灯丝饱和、4 偏压、 自动枪对  中、自动束流设定、自动合轴自动聚焦和消像散、自 动亮度对比度等。

 在 3kV 低加速电压时保证有 10nm 的分辨率。 

 新型 5 分割高灵敏半导体式背散射探头，可在低加速电压 下成像。 S-3400N II 型具有五轴马达台，倾斜角度可达-20 度~+90 度，样品最高可达 80mm。 

 分析样品室可以同时安装 EDS，WDS 及 EBSD 等附件。 

 真空系统使用涡轮分子泵，洁净、高效。

[image: image4.png]



仪器名称 原子力显微镜

型 号 Dimension Icon

购置金额 1600000 元

材料成像: Icon 支持 Bruker 专利技术 PeakForce QNM™成像模式，研究 者在获得高分辨率形貌图像的同时，还可以对样品进行纳米定量力 学性能测试，同时获得高分辨成像。此技术适用范围很广(模量从 1MPa 到 50GPa，粘附力从 10pN 到 10μN)，可以对不同类型的样品进 行表征。 电学表征： 专利模式，可以以更高的灵敏度和更大的动态范围上实现电学 表征。把这些研究与其他技术结合起来，比如 Dark Lift，可在扫 描电容显微镜，扫描扩散电阻显微镜，扭转共振隧道电流原子力显 微镜中获得真正的无假象数据。 纳米操纵： 可实现在纳米和分子级别的纳米操纵和刻蚀。Icon 的 XYZ 闭环 扫描器可实现无压电蠕变效应和超低噪音的精密探针定位，适用于 任何纳米操纵系统。 加热和冷却： 使用 AFM 不同模式扫描的同时，可实现–35°C 到 250°C 的温度 控制和热分析。

[image: image5.png]



仪器名称 喷雾与燃烧测量系统

型 号 SMFM

购置金额 4000000 元

该套设备是应用激光光学测量和诊断方法进行喷雾几何形态 和粒径分布等冷态测量以及燃烧产生的组份和温度测量的实验设 备。该系统由喷雾测试和燃烧测试两部分组成。

喷雾与燃烧测量系统可开发多种围绕航空发动机燃烧室的教 学实验与科研项目，如液体射流测量实验，燃烧室流动显示实验， 喷嘴雾化效果实验和燃烧室燃气成分分析实验等。

[image: image6.png]



仪器名称 电液伺服拉扭复合疲劳 试验机

型 号 SDN100/1000

购置金额 1282800 元

SDN100/1000 电液伺服拉扭复合疲劳试验机，是长春机械科学 研究院开发研制的主要用于材料及零部件在复合应力状态下动静 性能的试验台。主机配备的直线和摆动伺服油缸采用的是间隙密封 技术系列的静压支撑伺服作动器，采取两端加持，下侧出力，上方 测量的方式进行试验，本系统采用的是电液伺服闭环控制原理，它 具有响应速度快、控制精度高、频带宽、试验波形种类多等特点。

[image: image7.png]



仪器名称 高温电子蠕变疲劳试验机

型 号 RPL10

购置金额 418400 元

RPL10 高温电子蠕变疲劳试验机不仅可以用于金属和非金属材 料的拉伸持久、蠕变、松弛测试，还可以完成材料的低周疲劳试验。 高温电子蠕变疲劳试验机主要技术参数 （1） 最大静态加载力：10kN； （2） 动态加载能力：±5kN； （3） 试验力测量误差：±0.5%示值（从最大试验力 1%开始）； （4） 变形测量范围：静态±5mm，动态±3mm； （5） 动态实验频率：0.01~0.5Hz； （6） 拉伸蠕变松弛试验高温炉工作温度：300℃~1000℃；

[image: image8.png]



仪器名称 电液伺服疲劳试验机

型 号 8803

购置金额 1883400 元

8803 大载荷疲劳试验机具有精准定位和高刚度机架，可从基本 的金属至较大型的元件进行范围广泛的静态和动态试验应用。这种 伺服液压试验机通常用于断裂力学、钢筋、航天用板件、钢索、土 木元件或结构、小型混凝土和岩石力学的检测。 动态测试系统具有双立柱机架，配有液压升降及锁定装置，可 将作动缸置于工作台或上横梁。此精密机械系统整合了先进的 8800 数字控制器和 Dynacell™载荷传感器，英斯特朗可提供完整的统包 方案，以满足各种应用需求。

[image: image9.png]“ &




仪器名称 热压罐

型 号 YT-14-01

购置金额 550000 元

热压罐是复合材料热压固化成型的关键设备，该设备可在对复 合材料产品抽真空的情况下吸纳加温，加压固化成型。 本型号机型参数： 罐内尺寸：(Φ)435×(H)350×(L)600mm； 外形尺寸：（W）995×（H）1920×（D）1600mm 最高温度：230℃； 温度控制精度：±3℃； 最高使用压力：1.0Mpa（145PSI）； 加压方式：压缩空气； 加热方式：电加热器； 真空能力：10Torr（-0.1Mpa）以下； 升温：0.1-5℃/min（空炉时，可调）； 降温：自然降温（不可调）

[image: image10.png]



仪器名称 超音速火焰喷涂系统

型 号 JP5000

购置金额 723382.5 元

JP5000 型超音速火焰喷涂系统，通过煤油和氧气燃烧，产生速 度超过 7 马赫、温度为 3000 摄氏度的高速火焰，金属或非金属粉 末送入火焰后将被加速到 3-4 倍马赫，撞击到基体表面后可以产生 高密度、高硬度的涂层。 超音速火焰喷涂系统的技术参数为： （1）氧气可高达 2000 scfh （56.6m；/hr），燃油（通常是煤油） 可高达 7.5gph（28.4lph）。 （2）燃烧室气体径直经过喷嘴和枪管，产生又细又长的柱形火焰， 有 8-12 个马赫节。 （3）涂层密度可达 99%，粘接强度可达 70MPa，硬度可达 HV1000 以上，涂层内部为压应力。

[image: image11.png]



仪器名称 自动喷砂系统

型 号 9800

购置金额 420000 元

由 AMS 自动喷砂系统+AMS9800 型中央控制系统+AMS6600 两轴 喷砂机械手三大部分组成。主要应用于一些大型工件表面清理、除 锈，增加工件与涂层之间的附着力等效果，大型工件涂装前一般采 用喷砂方式进行表面处理，目的是获得粗糙平整的表面，以提高涂 层的附着力和装饰性。应用范围：可广泛应用于航空航天、生物、 钢铁、船舶、石油化工机械等领域。 主要技术参数 1.喷砂机械手 X 轴行程 4.5 米，Y 轴行程 0.8 米； 2.速度范围：X 轴 1mm/s-600mm/s，Y 轴 1mm/s-400mm/s。

[image: image12.png]



仪器名称 材料试验机

型 号 5982

购置金额 1303104 元

CEAST 5982 材料试验机主要用于材料的拉伸，压缩，弯曲，剪 切，剥离，撕裂等试验；一台设备可同时标定多个传感器，扩展了 测试范围；全量程不分档，可支持传感器满负荷的 0.2-10KN；可选 择应力-应变、力-伸长、力-时间、力-应变、强度-时间等多种曲 线；一组试验的曲线可以多种颜色叠加对比；试验曲线上的任意一 段可进行区域放大分析；可对试验数据进行编辑修改，灵活适用； 试验条件及测试结果等数据可自动存储；试验报告格式灵活可变， 适用于不同用户的不同要求；可对一组试验中曲线数据的有效与否 进行人为选定；移动横梁可自动返回试验初始位置；可手动控制横 梁上下移动。

[image: image13.png]



仪器名称 落锤试验机

型 号 9350

购置金额 877500 元

CEAST 9350 落锤式冲击试验机，用于以下标准规定要求对平板 试样、薄膜试样和立体部件执行仪器化和非仪器化的试验：ISO 179-2、ISO 180、ISO 3127、ASTM D 256、ASTM D 2444、ASTM D 3763、 ASTM D 6110、ASTM D 7136、ASTM D 7192 AIRBUS AITM 1.0010 和其他等同标准。 CEAST 9350 落锤冲击试验机主要技术参数 （1） 重量：无附加能源系统，5-30Kg；有附加能源系统， 5-70Kg； （2） 下落高度：无附加能源系统，0.03-1.1m；有附加能源 系统，0.03-29.4m； （3） 速度：无附加能源系统，0.77-4.65m/s；有附加能源系 统，0.77-24m/s； （4） 能量：无附加能源系统，1.5-324J；有附加能源系统， 1.5-1800J；

[image: image14.png]



仪器名称 喷涂粒子在线监测系统

型 号 SW2ISCI

购置金额 498000 元

喷涂粒子在线监测系统仪器测量部分采用高速、高解像度 CCD 技术，对喷涂粒子流及粒子进行全截面的捕捉并进行实时存储、测 量、计算与监视。本系统可以安装于机械手上，对喷涂粒子进行速 度，温度和束流形貌的实时监测，实现对工艺的实施过程的监测。 喷涂粒子在线监测系统主要技术参数 （1）系统对粒子温度测量范围在 1000~4000 °C 解像度 1 °C （2）系统对粒子速度测量范围在 1~1000m/s，解像度 0.1~5m/s （3）系统对喷涂位置测量范围在-12~12mm，解像度 0.1mm （4）系统对喷涂宽度测量范围在 1~28mm， 解像度 0.1mm （5）系统对喷涂角度测量范围在 +/-10°，解像度 0.5 ° （6）系统对喷涂发散角测量范围在 0~15°，解像度 0.25 ° （7）系统对粒子直径的测量范围在 10~500μm， 解像度 5μm （8） 系统对基材表面温度测量范围在 0~500°C。 （9）测量结果在系统软件界面上实时可见。

[image: image15.png]



仪器名称 差热分析仪

型 号 SDT-Q600

购置金额 479257.9 元

温度控制与测量：一对铂/铂铑热电偶嵌入陶瓷样品臂和参比 臂内，在室温到 15000 C 温度范围内直接精确测量样品、参比的温度 及其温度差。此设计确保样品热效应探测的最佳灵敏度。利用居里 点标准物或高纯金属标准物进行一点或多点温度校正；DSC 信号采 用蓝宝石热流（DSC）校正，本质上相比单臂设计中得到的数据更 精准、出众。

[image: image16.png]



仪器名称 等离子喷涂机

型 号 3710

购置金额 1205135 元

利用等离子射流将喷镀材料加热到熔化或接近熔化状态，喷附 在制品表面上形成保护层，可用于制备各种防护及功能涂层，使基 体表面具有耐磨、耐蚀、耐高温氧化、电绝缘、隔热、防辐射、减 磨和密封等性能。应用范围：可广泛应用于航空航天、生物、钢铁、 船舶、石油化工机械等领域。 主要技术参数 1. SG100 型喷枪可采用内送粉及外送粉两种方式，提供多个入 射角度，并配置冷却喷嘴； 2. 1264 型送粉器采用容积送粉原理，粉罐容积 205 立方英寸， 送粉盘转速 0.5-25RPM； 3. ABB 型六轴机械手到达距离为 1.8 米、承重能力为 7 kg，工 作范围大，控制性能佳、载荷补偿大、第 6 轴运动无限制； 4. PC-30AC 型冷水机水压 30-60PSI,水流量最大 10GPM。

[image: image17.png]



仪器名称 激光共聚焦显微镜

型 号 OLYMPUS 4100

购置金额 1186800 元

激光共聚焦显微镜用于材料微观组织形貌观察与测量，应用于 金属、非金属、复合材料等多种材料的显微观察、图形处理、三维 轮廓测量、体积测量、线和面粗糙度测量、粒度分析等。 激光共聚焦显微镜的技术参数为： （1）水平分辨率：120nm （2）垂直显示分辨率：1nm （3）光学放大倍率：108X---17280X （4）换镜转盘：电动 6 孔换镜转盘（带微分干涉滑块插槽） （5）自动载物台控制模式：摇杆、鼠标、宏观导航视窗、方 向键，移动距离可自由设定 （6）扫描方式：逐点扫描 （7）测量精度： 水平重复性：100X：3σn-1＝0.02μm 水平准确性：测量值的±2%以内 垂直重复性：50X：σn-1=0.012μm 垂直准确性：0.2+L/100μm 以下

[image: image18.png]



仪器名称 红外光谱仪系统

型 号 NICOLET IN10

购置金额 862323.25 元

红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性，进 行分子结构和化学组成分析的仪器。 NICOLET IN10 红外光谱仪系统主要技术参数如下： 1. 高效优化光程设计，配置 DTGS 检测器，无需液氮即可安全 方便的检测样品，降低使用成本； 2. 显微光谱仪独立使用，无需联机方式，提升操作的方便性 和维护的简易性； 3. 为各种显微技术应用设计的智能化“向导”功能，采用全 新的显微测试理念使操作者简单易行的实施检测分析的全过程，正 确得到样品光谱的化学物理分布信息。 4. 采用高空间分辨显微 ATR 技术，可鉴别小到 3 微米的样品 区域 5. DTGS 检测器和高灵敏度液氮冷却 MCT 检测器 6. 高度自动化集成技术提供自动照明、软件虚拟操纵杆控制 的自动平台、自动聚焦定位、自动光阑、自动背景采集定位等，以 及先进的视频捕获技术和双屏显示设置，简化操作

[image: image19.png]



仪器名称 微束脉冲等离子焊接设备

型 号 TT800+PM10

购置金额 644900.00 元

微束等离子焊机 是当今高科技的产物被誉为、薄件焊接专家 首选。由于具有脉冲工作方式，因此溶池容易控制，热影响区小， 焊接电流可以小到 0.1A 稳定燃烧、对于厚度为 0．1～2.5mm 薄板 焊接尤其适用，具有氩弧焊无法替代的微小电流电弧指向性和大电 流熔化速率和溶深，焊接效率是氩弧焊 TIG 焊 2 倍，用于薄件精密 焊接,单面焊接双面成形,焊缝美观,是激光焊的最佳替代工艺,配 以专机易实现自动焊。
